2019-07-15 06:15 | 0
2019-07-15 06:30 | 0
2019-07-15 06:45 | 0
2019-07-15 07:00 | 0
2019-07-15 07:15 | 0
2019-07-15 07:30 | 0
2019-07-15 07:45 | 0
2019-07-15 08:00 | 0
2019-07-15 08:15 | 0
2019-07-15 08:30 | 0
2019-07-15 08:45 | 0
2019-07-15 09:00 | 0
2019-07-15 09:15 | 0
2019-07-15 09:30 | 0
2019-07-15 09:45 | 0
2019-07-15 10:00 | 0
2019-07-15 10:15 | 0
2019-07-15 10:30 | 0
2019-07-15 10:45 | 0
2019-07-15 11:00 | 0
2019-07-15 11:15 | 0
2019-07-15 11:30 | 0
2019-07-15 11:45 | 0
2019-07-15 12:00 | 0
2019-07-15 12:15 | 0
2019-07-15 12:30 | 0
2019-07-15 12:45 | 0
2019-07-15 13:00 | 0
2019-07-15 13:15 | 0
2019-07-15 13:30 | 0
2019-07-15 13:45 | 0
2019-07-15 14:00 | 0
2019-07-15 14:15 | 0
2019-07-15 14:30 | 0
2019-07-15 14:45 | 0
2019-07-15 15:00 | 0
2019-07-15 15:15 | 0
2019-07-15 15:30 | 0
2019-07-15 15:45 | 0
2019-07-15 16:00 | 0
2019-07-15 16:15 | 0
2019-07-15 16:30 | 0
2019-07-15 16:45 | 0
2019-07-15 17:00 | 0
2019-07-15 17:15 | 0
2019-07-15 17:30 | 0
2019-07-15 17:45 | 0
2019-07-15 18:00 | 0
2019-07-15 18:15 | 0
2019-07-15 18:30 | 0
2019-07-15 18:45 | 0
2019-07-15 19:00 | 0
2019-07-15 19:15 | 0
2019-07-15 19:30 | 0
2019-07-15 19:45 | 0
2019-07-15 20:00 | 0
2019-07-15 20:15 | 0
2019-07-15 20:30 | 0
2019-07-15 20:45 | 0
2019-07-15 21:00 | 0
2019-07-15 21:15 | 0
2019-07-15 21:30 | 0
2019-07-15 21:45 | 0
2019-07-15 22:00 | 0
2019-07-15 22:15 | 0
2019-07-15 22:30 | 0
2019-07-15 22:45 | 0
2019-07-15 23:00 | 0
2019-07-15 23:15 | 0
2019-07-15 23:30 | 0
2019-07-15 23:45 | 0
2019-07-16 | 0
2019-07-16 00:15 | 0
2019-07-16 00:30 | 0
2019-07-16 00:45 | 0
2019-07-16 01:00 | 0
2019-07-16 01:15 | 0
2019-07-16 01:30 | 0
2019-07-16 01:45 | 0
2019-07-16 02:00 | 0
2019-07-16 02:15 | 0
2019-07-16 02:30 | 0
2019-07-16 02:45 | 0
2019-07-16 03:00 | 0
2019-07-16 03:15 | 0
2019-07-16 03:30 | 0
2019-07-16 03:45 | 0
2019-07-16 04:00 | 0
2019-07-16 04:15 | 0
2019-07-16 04:30 | 0
2019-07-16 04:45 | 0
2019-07-16 05:00 | 0
2019-07-16 05:15 | 0
2019-07-16 05:30 | 0
2019-07-16 05:45 | 0
2019-07-16 06:00 | 0
2019-07-16 06:15 | 0
2019-07-16 06:30 | 0
2019-07-16 06:45 | 0
2019-07-16 07:00 | 0
2019-07-16 07:15 | 0
2019-07-16 07:30 | 0
2019-07-16 07:45 | 0
2019-07-16 08:00 | 0
2019-07-16 08:15 | 0
2019-07-16 08:30 | 0
2019-07-16 08:45 | 0
2019-07-16 09:00 | 0
2019-07-16 09:15 | 0
2019-07-16 09:30 | 0
2019-07-16 09:45 | 0
2019-07-16 10:00 | 0
2019-07-16 10:15 | 0
2019-07-16 10:30 | 0
2019-07-16 10:45 | 0
2019-07-16 11:00 | 0
2019-07-16 11:15 | 0
2019-07-16 11:30 | 0
2019-07-16 11:45 | 0
2019-07-16 12:00 | 0
2019-07-16 12:15 | 0
2019-07-16 12:30 | 0
2019-07-16 12:45 | 0
2019-07-16 13:00 | 0
2019-07-16 13:15 | 0
2019-07-16 13:30 | 0
2019-07-16 13:45 | 0
2019-07-16 14:00 | 0
2019-07-16 14:15 | 0
2019-07-16 14:30 | 0
2019-07-16 14:45 | 0
2019-07-16 15:00 | 0
2019-07-16 15:15 | 0
2019-07-16 15:30 | 0
2019-07-16 15:45 | 0
2019-07-16 16:00 | 0
2019-07-16 16:15 | 0
2019-07-16 16:30 | 0
2019-07-16 16:45 | 0
2019-07-16 17:00 | 0
2019-07-16 17:15 | 0
2019-07-16 17:30 | 0
2019-07-16 17:45 | 0
2019-07-16 18:00 | 0
2019-07-16 18:15 | 0
2019-07-16 18:30 | 0
2019-07-16 18:45 | 0
2019-07-16 19:00 | 0
2019-07-16 19:15 | 0
2019-07-16 19:30 | 0
2019-07-16 19:45 | 0
2019-07-16 20:00 | 0
2019-07-16 20:15 | 0
2019-07-16 20:30 | 0
2019-07-16 20:45 | 0
2019-07-16 21:00 | 0
2019-07-16 21:15 | 0
2019-07-16 21:30 | 0
2019-07-16 21:45 | 0
2019-07-16 22:00 | 0
2019-07-16 22:15 | 0
2019-07-16 22:30 | 0
2019-07-16 22:45 | 0
2019-07-16 23:00 | 0
2019-07-16 23:15 | 0
2019-07-16 23:30 | 0
2019-07-16 23:45 | 0
2019-07-17 | 0
2019-07-17 00:15 | 0
2019-07-17 00:30 | 0
2019-07-17 00:45 | 0
2019-07-17 01:00 | 0
2019-07-17 01:15 | 0
2019-07-17 01:30 | 0
2019-07-17 01:45 | 0
2019-07-17 02:00 | 0
2019-07-17 02:15 | 0
2019-07-17 02:30 | 0
2019-07-17 02:45 | 0
2019-07-17 03:00 | 0
2019-07-17 03:15 | 0
2019-07-17 03:30 | 0
2019-07-17 03:45 | 0
2019-07-17 04:00 | 0
2019-07-17 04:15 | 0
2019-07-17 04:30 | 0
2019-07-17 04:45 | 0
2019-07-17 05:00 | 0
2019-07-17 05:15 | 0
2019-07-17 05:30 | 0
2019-07-17 05:45 | 0
2019-07-17 06:00 | 0
2019-07-17 06:15 | 0
2019-07-17 06:30 | 0
2019-07-17 06:45 | 0
2019-07-17 07:00 | 0
2019-07-17 07:15 | 0
2019-07-17 07:30 | 0
2019-07-17 07:45 | 0
2019-07-17 08:00 | 0
2019-07-17 08:15 | 0
2019-07-17 08:30 | 0
2019-07-17 08:45 | 0
2019-07-17 09:00 | 0
2019-07-17 09:15 | 0
2019-07-17 09:30 | 0
2019-07-17 09:45 | 0
2019-07-17 10:00 | 0
2019-07-17 10:15 | 0
2019-07-17 10:30 | 0
2019-07-17 10:45 | 0
2019-07-17 11:00 | 0
2019-07-17 11:15 | 0
2019-07-17 11:30 | 0
2019-07-17 11:45 | 0
2019-07-17 12:00 | 0
2019-07-17 12:15 | 0
2019-07-17 12:30 | 0
2019-07-17 12:45 | 0
2019-07-17 13:00 | 0
2019-07-17 13:15 | 0
2019-07-17 13:30 | 0
2019-07-17 13:45 | 0
2019-07-17 14:00 | 0
2019-07-17 14:15 | 0
2019-07-17 14:30 | 0
2019-07-17 14:45 | 0
2019-07-17 15:00 | 0
2019-07-17 15:15 | 0
2019-07-17 15:30 | 0
2019-07-17 15:45 | 0
2019-07-17 16:00 | 0
2019-07-17 16:15 | 0
2019-07-17 16:30 | 0
2019-07-17 16:45 | 0
2019-07-17 17:00 | 0
2019-07-17 17:15 | 0
2019-07-17 17:30 | 0
2019-07-17 17:45 | 0
2019-07-17 18:00 | 0
2019-07-17 18:15 | 0
2019-07-17 18:30 | 0
2019-07-17 18:45 | 0
2019-07-17 19:00 | 0
2019-07-17 19:15 | 0
2019-07-17 19:30 | 0
2019-07-17 19:45 | 0
2019-07-17 20:00 | 0
2019-07-17 20:15 | 0
2019-07-17 20:30 | 0
2019-07-17 20:45 | 0
2019-07-17 21:00 | 0
2019-07-17 21:15 | 0
2019-07-17 21:30 | 0
2019-07-17 21:45 | 0
2019-07-17 22:00 | 0
2019-07-17 22:15 | 0
2019-07-17 22:30 | 0
2019-07-17 22:45 | 0
2019-07-17 23:00 | 0
2019-07-17 23:15 | 0
2019-07-17 23:30 | 0
2019-07-17 23:45 | 0
2019-07-18 | 0
2019-07-18 00:15 | 0
2019-07-18 00:30 | 0
2019-07-18 00:45 | 0
2019-07-18 01:00 | 0
2019-07-18 01:15 | 0
2019-07-18 01:30 | 0
2019-07-18 01:45 | 0
2019-07-18 02:00 | 0
2019-07-18 02:15 | 0
2019-07-18 02:30 | 0
2019-07-18 02:45 | 0
2019-07-18 03:00 | 0
2019-07-18 03:15 | 0
2019-07-18 03:30 | 0
2019-07-18 03:45 | 0
2019-07-18 04:00 | 0
2019-07-18 04:15 | 0
2019-07-18 04:30 | 0
2019-07-18 04:45 | 0
2019-07-18 05:00 | 0
2019-07-18 05:15 | 0
2019-07-18 05:30 | 0
2019-07-18 05:45 | 0
2019-07-18 06:00 | 0
2019-07-18 06:15 | 0
2019-07-18 06:30 | 0
2019-07-18 06:45 | 0
2019-07-18 07:00 | 0
2019-07-18 07:15 | 0
2019-07-18 07:30 | 0
2019-07-18 07:45 | 0
2019-07-18 08:00 | 0
2019-07-18 08:15 | 0
2019-07-18 08:30 | 0
2019-07-18 08:45 | 0
2019-07-18 09:00 | 0
2019-07-18 09:15 | 0
2019-07-18 09:30 | 0
2019-07-18 09:45 | 0
2019-07-18 10:00 | 0
2019-07-18 10:15 | 0
2019-07-18 10:30 | 0
2019-07-18 10:45 | 0
2019-07-18 11:00 | 0
2019-07-18 11:15 | 0
2019-07-18 11:30 | 0
2019-07-18 11:45 | 0
2019-07-18 12:00 | 0
2019-07-18 12:15 | 0
2019-07-18 12:30 | 0
2019-07-18 12:45 | 0
2019-07-18 13:00 | 0
2019-07-18 13:15 | 0
2019-07-18 13:30 | 0
2019-07-18 13:45 | 0
2019-07-18 14:00 | 0
2019-07-18 14:15 | 0
2019-07-18 14:30 | 0
2019-07-18 14:45 | 0
2019-07-18 15:00 | 0
2019-07-18 15:15 | 0
2019-07-18 15:30 | 0
2019-07-18 15:45 | 0
2019-07-18 16:00 | 0
2019-07-18 16:15 | 0
2019-07-18 16:30 | 0
2019-07-18 16:45 | 0
2019-07-18 17:00 | 0
2019-07-18 17:15 | 0
2019-07-18 17:30 | 0
2019-07-18 17:45 | 0
2019-07-18 18:00 | 0
2019-07-18 18:15 | 0
2019-07-18 18:30 | 0
2019-07-18 18:45 | 0
2019-07-18 19:00 | 0
2019-07-18 19:15 | 0
2019-07-18 19:30 | 0
2019-07-18 19:45 | 0
2019-07-18 20:00 | 0
2019-07-18 20:15 | 0
2019-07-18 20:30 | 0
2019-07-18 20:45 | 0
2019-07-18 21:00 | 0
2019-07-18 21:15 | 0
2019-07-18 21:30 | 0
2019-07-18 21:45 | 0
2019-07-18 22:00 | 0
2019-07-18 22:15 | 0
2019-07-18 22:30 | 0
2019-07-18 22:45 | 0
2019-07-18 23:00 | 0
2019-07-18 23:15 | 0
2019-07-18 23:30 | 0
2019-07-18 23:45 | 0
2019-07-19 | 0
2019-07-19 00:15 | 0
2019-07-19 00:30 | 0
2019-07-19 00:45 | 0
2019-07-19 01:00 | 0
2019-07-19 01:15 | 0
2019-07-19 01:30 | 0
2019-07-19 01:45 | 0
2019-07-19 02:00 | 0
2019-07-19 02:15 | 0
2019-07-19 02:30 | 0
2019-07-19 02:45 | 0
2019-07-19 03:00 | 0
2019-07-19 03:15 | 0
2019-07-19 03:30 | 0
2019-07-19 03:45 | 0
2019-07-19 04:00 | 0
2019-07-19 04:15 | 0
2019-07-19 04:30 | 0
2019-07-19 04:45 | 0
2019-07-19 05:00 | 0
2019-07-19 05:15 | 0
2019-07-19 05:30 | 0
2019-07-19 05:45 | 0
2019-07-19 06:00 | 0
2019-07-19 06:15 | 0
2019-07-19 06:30 | 0
2019-07-19 06:45 | 0
2019-07-19 07:00 | 0
2019-07-19 07:15 | 0
2019-07-19 07:30 | 0
2019-07-19 07:45 | 0
2019-07-19 08:00 | 0
2019-07-19 08:15 | 0
2019-07-19 08:30 | 0
2019-07-19 08:45 | 0
2019-07-19 09:00 | 0
2019-07-19 09:15 | 0
2019-07-19 09:30 | 0
2019-07-19 09:45 | 0
2019-07-19 10:00 | 0
2019-07-19 10:15 | 0
2019-07-19 10:30 | 0
2019-07-19 10:45 | 0
2019-07-19 11:00 | 0
2019-07-19 11:15 | 0
2019-07-19 11:30 | 0
2019-07-19 11:45 | 0
2019-07-19 12:00 | 0
2019-07-19 12:15 | 0
2019-07-19 12:30 | 0
2019-07-19 12:45 | 0
2019-07-19 13:00 | 0
2019-07-19 13:15 | 0
2019-07-19 13:30 | 0
2019-07-19 13:45 | 0
2019-07-19 14:00 | 0
2019-07-19 14:15 | 0
2019-07-19 14:30 | 0
2019-07-19 14:45 | 0
2019-07-19 15:00 | 0
2019-07-19 15:15 | 0
2019-07-19 15:30 | 0
2019-07-19 15:45 | 0
2019-07-19 16:00 | 0
2019-07-19 16:15 | 0
2019-07-19 16:30 | 0
2019-07-19 16:45 | 0
2019-07-19 17:00 | 0
2019-07-19 17:15 | 0
2019-07-19 17:30 | 0
2019-07-19 17:45 | 0
2019-07-19 18:00 | 0
2019-07-19 18:15 | 0
2019-07-19 18:30 | 0
2019-07-19 18:45 | 0
2019-07-19 19:00 | 0
2019-07-19 19:15 | 0
2019-07-19 19:30 | 0
2019-07-19 19:45 | 0
2019-07-19 20:00 | 0
2019-07-19 20:15 | 0
2019-07-19 20:30 | 0
2019-07-19 20:45 | 0
2019-07-19 21:00 | 0
2019-07-19 21:15 | 0
2019-07-19 21:30 | 0
2019-07-19 21:45 | 0
2019-07-19 22:00 | 0
2019-07-19 22:15 | 0
2019-07-19 22:30 | 0
2019-07-19 22:45 | 0
2019-07-19 23:00 | 0
2019-07-19 23:15 | 0
2019-07-19 23:30 | 0
2019-07-19 23:45 | 0
2019-07-20 | 0
2019-07-20 00:15 | 0
2019-07-20 00:30 | 0
2019-07-20 00:45 | 0
2019-07-20 01:00 | 0
2019-07-20 01:15 | 0
2019-07-20 01:30 | 0
2019-07-20 01:45 | 0
2019-07-20 02:00 | 0
2019-07-20 02:15 | 0
2019-07-20 02:30 | 0
2019-07-20 02:45 | 0
2019-07-20 03:00 | 0
2019-07-20 03:15 | 0
2019-07-20 03:30 | 0
2019-07-20 03:45 | 0
2019-07-20 04:00 | 0
2019-07-20 04:15 | 0
2019-07-20 04:30 | 0
2019-07-20 04:45 | 0
2019-07-20 05:00 | 0
2019-07-20 05:15 | 0
2019-07-20 05:30 | 0
2019-07-20 05:45 | 0
2019-07-20 06:00 | 0
2019-07-20 06:15 | 0
2019-07-20 06:30 | 0
2019-07-20 06:45 | 0
2019-07-20 07:00 | 0
2019-07-20 07:15 | 0
2019-07-20 07:30 | 0
2019-07-20 07:45 | 0
2019-07-20 08:00 | 0
2019-07-20 08:15 | 0
2019-07-20 08:30 | 0
2019-07-20 08:45 | 0
2019-07-20 09:00 | 0
2019-07-20 09:15 | 0
2019-07-20 09:30 | 0
2019-07-20 09:45 | 0
2019-07-20 10:00 | 0
2019-07-20 10:15 | 0
2019-07-20 10:30 | 0
2019-07-20 10:45 | 0
2019-07-20 11:00 | 0
2019-07-20 11:15 | 0
2019-07-20 11:30 | 0
2019-07-20 11:45 | 0
2019-07-20 12:00 | 0
2019-07-20 12:15 | 0
2019-07-20 12:30 | 0
2019-07-20 12:45 | 0
2019-07-20 13:00 | 0
2019-07-20 13:15 | 0
2019-07-20 13:30 | 0
2019-07-20 13:45 | 0
2019-07-20 14:00 | 0
2019-07-20 14:15 | 0
2019-07-20 14:30 | 0
2019-07-20 14:45 | 0
2019-07-20 15:00 | 0
2019-07-20 15:15 | 0
2019-07-20 15:30 | 0
2019-07-20 15:45 | 0
2019-07-20 16:00 | 0
2019-07-20 16:15 | 0
2019-07-20 16:30 | 0
2019-07-20 16:45 | 0
2019-07-20 17:00 | 0
2019-07-20 17:15 | 0
2019-07-20 17:30 | 0
2019-07-20 17:45 | 0
2019-07-20 18:00 | 0
2019-07-20 18:15 | 0
2019-07-20 18:30 | 0
2019-07-20 18:45 | 0
2019-07-20 19:00 | 0
2019-07-20 19:15 | 0
2019-07-20 19:30 | 0
2019-07-20 19:45 | 0
2019-07-20 20:00 | 0
2019-07-20 20:15 | 0
2019-07-20 20:30 | 0
2019-07-20 20:45 | 0
2019-07-20 21:00 | 0
2019-07-20 21:15 | 0
2019-07-20 21:30 | 0
2019-07-20 21:45 | 0
2019-07-20 22:00 | 0
2019-07-20 22:15 | 0
2019-07-20 22:30 | 0
2019-07-20 22:45 | 0
2019-07-20 23:00 | 0
2019-07-20 23:15 | 0
2019-07-20 23:30 | 0
2019-07-20 23:45 | 0
2019-07-21 | 0
2019-07-21 00:15 | 0
2019-07-21 00:30 | 0
2019-07-21 00:45 | 0
2019-07-21 01:00 | 0
2019-07-21 01:15 | 0
2019-07-21 01:30 | 0
2019-07-21 01:45 | 0
2019-07-21 02:00 | 0
2019-07-21 02:15 | 0
2019-07-21 02:30 | 0
2019-07-21 02:45 | 0
2019-07-21 03:00 | 0
2019-07-21 03:15 | 0
2019-07-21 03:30 | 0
2019-07-21 03:45 | 0
2019-07-21 04:00 | 0
2019-07-21 04:15 | 0
2019-07-21 04:30 | 0
2019-07-21 04:45 | 0
2019-07-21 05:00 | 0
2019-07-21 05:15 | 0
2019-07-21 05:30 | 0
2019-07-21 05:45 | 0
2019-07-21 06:00 | 0
2019-07-21 06:15 | 0
2019-07-21 06:30 | 0
2019-07-21 06:45 | 0
2019-07-21 07:00 | 0
2019-07-21 07:15 | 0
2019-07-21 07:30 | 0
2019-07-21 07:45 | 0
2019-07-21 08:00 | 0
2019-07-21 08:15 | 0
2019-07-21 08:30 | 0
2019-07-21 08:45 | 0
2019-07-21 09:00 | 0
2019-07-21 09:15 | 0
2019-07-21 09:30 | 0
2019-07-21 09:45 | 0
2019-07-21 10:00 | 0
2019-07-21 10:15 | 0
2019-07-21 10:30 | 0
2019-07-21 10:45 | 0
2019-07-21 11:00 | 0
2019-07-21 11:15 | 0
2019-07-21 11:30 | 0
2019-07-21 11:45 | 0
2019-07-21 12:00 | 0
2019-07-21 12:15 | 0
2019-07-21 12:30 | 0
2019-07-21 12:45 | 0
2019-07-21 13:00 | 0
2019-07-21 13:15 | 0
2019-07-21 13:30 | 0
2019-07-21 13:45 | 0
2019-07-21 14:00 | 0
2019-07-21 14:15 | 0
2019-07-21 14:30 | 0
2019-07-21 14:45 | 0
2019-07-21 15:00 | 0
2019-07-21 15:15 | 0
2019-07-21 15:30 | 0
2019-07-21 15:45 | 0
2019-07-21 16:00 | 0
2019-07-21 16:15 | 0
2019-07-21 16:30 | 0
2019-07-21 16:45 | 0
2019-07-21 17:00 | 0
2019-07-21 17:15 | 0
2019-07-21 17:30 | 0
2019-07-21 17:45 | 0
2019-07-21 18:00 | 0
2019-07-21 18:15 | 0
2019-07-21 18:30 | 0
2019-07-21 18:45 | 0
2019-07-21 19:00 | 0
2019-07-21 19:15 | 0
2019-07-21 19:30 | 0
2019-07-21 19:45 | 0
2019-07-21 20:00 | 0
2019-07-21 20:15 | 0
2019-07-21 20:30 | 0
2019-07-21 20:45 | 0
2019-07-21 21:00 | 0
2019-07-21 21:15 | 0
2019-07-21 21:30 | 0
2019-07-21 21:45 | 0
2019-07-21 22:00 | 0
2019-07-21 22:15 | 0
2019-07-21 22:30 | 0
2019-07-21 22:45 | 0
2019-07-21 23:00 | 0
2019-07-21 23:15 | 0
2019-07-21 23:30 | 0
2019-07-21 23:45 | 0
2019-07-22 | 0
2019-07-22 00:15 | 0
2019-07-22 00:30 | 0
2019-07-22 00:45 | 0
2019-07-22 01:00 | 0
2019-07-22 01:15 | 0
2019-07-22 01:30 | 0
2019-07-22 01:45 | 0
2019-07-22 02:00 | 0
2019-07-22 02:15 | 0
2019-07-22 02:30 | 0
2019-07-22 02:45 | 0
2019-07-22 03:00 | 0
2019-07-22 03:15 | 0
2019-07-22 03:30 | 0
2019-07-22 03:45 | 0
2019-07-22 04:00 | 0
2019-07-22 04:15 | 0
2019-07-22 04:30 | 0
2019-07-22 04:45 | 0
2019-07-22 05:00 | 0
2019-07-22 05:15 | 0
2019-07-22 05:30 | 0
2019-07-22 05:45 | 0
2019-07-22 06:00 | 0
2019-07-22 06:15 | 0
2019-07-22 06:30 | 0
2019-07-22 06:45 | 0
2019-07-22 07:00 | 0
2019-07-22 07:15 | 0
2019-07-22 07:30 | 0
2019-07-22 07:45 | 0
2019-07-22 08:00 | 0
2019-07-22 08:15 | 0
2019-07-22 08:30 | 0
2019-07-22 08:45 | 0
2019-07-22 09:00 | 0
2019-07-22 09:15 | 0
2019-07-22 09:30 | 0
2019-07-22 09:45 | 0
2019-07-22 10:00 | 0
2019-07-22 10:15 | 0
2019-07-22 10:30 | 0
2019-07-22 10:45 | 0
2019-07-22 11:00 | 0
2019-07-22 11:15 | 0
2019-07-22 11:30 | 0
2019-07-22 11:45 | 0
2019-07-22 12:00 | 0
2019-07-22 12:15 | 0
2019-07-22 12:30 | 0
2019-07-22 12:45 | 0
2019-07-22 13:00 | 0
2019-07-22 13:15 | 0
2019-07-22 13:30 | 0
2019-07-22 13:45 | 0
2019-07-22 14:00 | 0
2019-07-22 14:15 | 0
2019-07-22 14:30 | 0
2019-07-22 14:45 | 0
2019-07-22 15:00 | 0
2019-07-22 15:15 | 0
2019-07-22 15:30 | 0
2019-07-22 15:45 | 0
2019-07-22 16:00 | 0
2019-07-22 16:15 | 0
2019-07-22 16:30 | 0
2019-07-22 16:45 | 0
2019-07-22 17:00 | 0
2019-07-22 17:15 | 0
2019-07-22 17:30 | 0
2019-07-22 17:45 | 0
2019-07-22 18:00 | 0
2019-07-22 18:15 | 0
2019-07-22 18:30 | 0
2019-07-22 18:45 | 0
2019-07-22 19:00 | 0
2019-07-22 19:15 | 0
2019-07-22 19:30 | 0
2019-07-22 19:45 | 0
2019-07-22 20:00 | 0
2019-07-22 20:15 | 0
2019-07-22 20:30 | 0
2019-07-22 20:45 | 0
2019-07-22 21:00 | 0
2019-07-22 21:15 | 0
2019-07-22 21:30 | 0
2019-07-22 21:45 | 0
2019-07-22 22:00 | 0
2019-07-22 22:15 | 0
2019-07-22 22:30 | 0
2019-07-22 22:45 | 0
2019-07-22 23:00 | 0
2019-07-22 23:15 | 0
2019-07-22 23:30 | 0
2019-07-22 23:45 | 0
2019-07-23 | 0
2019-07-23 00:15 | 0
2019-07-23 00:30 | 0
2019-07-23 00:45 | 0
2019-07-23 01:00 | 0
2019-07-23 01:15 | 0
2019-07-23 01:30 | 0
2019-07-23 01:45 | 0
2019-07-23 02:00 | 0
2019-07-23 02:15 | 0
2019-07-23 02:30 | 0
2019-07-23 02:45 | 0
2019-07-23 03:00 | 0
2019-07-23 03:15 | 0
2019-07-23 03:30 | 0
2019-07-23 03:45 | 0
2019-07-23 04:00 | 0
2019-07-23 04:15 | 0
2019-07-23 04:30 | 0
2019-07-23 04:45 | 0
2019-07-23 05:00 | 0
2019-07-23 05:15 | 0
2019-07-23 05:30 | 0
2019-07-23 05:45 | 0
2019-07-23 06:00 | 0
2019-07-23 06:15 | 0
2019-07-23 06:30 | 0
2019-07-23 06:45 | 0
2019-07-23 07:00 | 0
2019-07-23 07:15 | 0
2019-07-23 07:30 | 0
2019-07-23 07:45 | 0
2019-07-23 08:00 | 0
2019-07-23 08:15 | 0
2019-07-23 08:30 | 0
2019-07-23 08:45 | 0
2019-07-23 09:00 | 0
2019-07-23 09:15 | 0
2019-07-23 09:30 | 0
2019-07-23 09:45 | 0
2019-07-23 10:00 | 0
2019-07-23 10:15 | 0
2019-07-23 10:30 | 0
2019-07-23 10:45 | 0
2019-07-23 11:00 | 0
2019-07-23 11:15 | 0
2019-07-23 11:30 | 0
2019-07-23 11:45 | 0
2019-07-23 12:00 | 0
2019-07-23 12:15 | 0
2019-07-23 12:30 | 0
2019-07-23 12:45 | 0
2019-07-23 13:00 | 0
2019-07-23 13:15 | 0
2019-07-23 13:30 | 0
2019-07-23 13:45 | 0
2019-07-23 14:00 | 0
2019-07-23 14:15 | 0
2019-07-23 14:30 | 0
2019-07-23 14:45 | 0
2019-07-23 15:00 | 0
2019-07-23 15:15 | 0
2019-07-23 15:30 | 0
2019-07-23 15:45 | 0
2019-07-23 16:00 | 0
2019-07-23 16:15 | 0
2019-07-23 16:30 | 0
2019-07-23 16:45 | 0
2019-07-23 17:00 | 0
2019-07-23 17:15 | 0
2019-07-23 17:30 | 0
2019-07-23 17:45 | 0
2019-07-23 18:00 | 0
2019-07-23 18:15 | 0
2019-07-23 18:30 | 0
2019-07-23 18:45 | 0
2019-07-23 19:00 | 0
2019-07-23 19:15 | 0
2019-07-23 19:30 | 0
2019-07-23 19:45 | 0
2019-07-23 20:00 | 0
2019-07-23 20:15 | 0
2019-07-23 20:30 | 0
2019-07-23 20:45 | 0
2019-07-23 21:00 | 0
2019-07-23 21:15 | 0
2019-07-23 21:30 | 0
2019-07-23 21:45 | 0
2019-07-23 22:00 | 0
2019-07-23 22:15 | 0
2019-07-23 22:30 | 0
2019-07-23 22:45 | 0
2019-07-23 23:00 | 0
2019-07-23 23:15 | 0
2019-07-23 23:30 | 0
2019-07-23 23:45 | 0
2019-07-24 | 0
2019-07-24 00:15 | 0
2019-07-24 00:30 | 0
2019-07-24 00:45 | 0
2019-07-24 01:00 | 0
2019-07-24 01:15 | 0
2019-07-24 01:30 | 0
2019-07-24 01:45 | 0
2019-07-24 02:00 | 0
2019-07-24 02:15 | 0
2019-07-24 02:30 | 0
2019-07-24 02:45 | 0
2019-07-24 03:00 | 0
2019-07-24 03:15 | 0
2019-07-24 03:30 | 0
2019-07-24 03:45 | 0
2019-07-24 04:00 | 0
2019-07-24 04:15 | 0
2019-07-24 04:30 | 0
2019-07-24 04:45 | 0
2019-07-24 05:00 | 0
2019-07-24 05:15 | 0
2019-07-24 05:30 | 0
2019-07-24 05:45 | 0
2019-07-24 06:00 | 0
2019-07-24 06:15 | 0
2019-07-24 06:30 | 0
2019-07-24 06:45 | 0
2019-07-24 07:00 | 0
2019-07-24 07:15 | 0
2019-07-24 07:30 | 0
2019-07-24 07:45 | 0
2019-07-24 08:00 | 0
2019-07-24 08:15 | 0
2019-07-24 08:30 | 0
2019-07-24 08:45 | 0
2019-07-24 09:00 | 0
2019-07-24 09:15 | 0
2019-07-24 09:30 | 0
2019-07-24 09:45 | 0
2019-07-24 10:00 | 0
2019-07-24 10:15 | 0
2019-07-24 10:30 | 0
2019-07-24 10:45 | 0
2019-07-24 11:00 | 0
2019-07-24 11:15 | 0
2019-07-24 11:30 | 0
2019-07-24 11:45 | 0

## Flow calibration
SITE ID | Datetime | Flow_gpm_1 | Flow_gpm_2 | Flow_gpm_3
SDR-228 | 2019-05-06 12:50 | 0.19629
SDR-228 | 2019-05-14 13:35 | 0.1585 | 0.15894 | 0.1585
SDR-228 | 2019-05-15 11:50 | 0.56004
SDR-228 | 2019-05-17 11:40 | 0.1036 | 0.10287

## Level calibration
SITE ID | Datetime | Level_above_V_in | Level_in | Predicted_flow | calculated offset
SDR-228 | 2019-05-06 12:50 | 0.35433 | 3.189 | 0.163 | -2.8346
SDR-228 | 2019-05-14 13:35 | 0.35433 | 2.7953 | 0.163 | -2.4409
SDR-228 | 2019-05-15 11:50 | 0.19685 | 3.1102 | 0.04 | -2.9134
SDR-228 | 2019-05-17 11:40 | 0.23622 | 3.0709 | 0.063 | -2.8346

## offsets
| calculated_offset | overall_offset | total_offset
offsets | -2.7559 |  | -2.8609