2019-06-30 03:00 | 0
2019-06-30 03:15 | 0
2019-06-30 03:30 | 0
2019-06-30 03:45 | 0
2019-06-30 04:00 | 0
2019-06-30 04:15 | 0
2019-06-30 04:30 | 0
2019-06-30 04:45 | 0
2019-06-30 05:00 | 0
2019-06-30 05:15 | 0
2019-06-30 05:30 | 0
2019-06-30 05:45 | 0
2019-06-30 06:00 | 0
2019-06-30 06:15 | 0
2019-06-30 06:30 | 0
2019-06-30 06:45 | 0
2019-06-30 07:00 | 0
2019-06-30 07:15 | 0
2019-06-30 07:30 | 0
2019-06-30 07:45 | 0
2019-06-30 08:00 | 0
2019-06-30 08:15 | 0
2019-06-30 08:30 | 0
2019-06-30 08:45 | 0
2019-06-30 09:00 | 0
2019-06-30 09:15 | 0
2019-06-30 09:30 | 0
2019-06-30 09:45 | 0
2019-06-30 10:00 | 0
2019-06-30 10:15 | 0
2019-06-30 10:30 | 0
2019-06-30 10:45 | 0
2019-06-30 11:00 | 0

## Flow calibration
SITE ID | Datetime | Flow_gpm_1 | Flow_gpm_2 | Flow_gpm_3
SDR-204A | 2019-05-06 10:55 | 2.9866
SDR-204A | 2019-05-08 13:30 | 0.047551 | 0.044909 | 0.044909
SDR-204A | 2019-05-08 13:30 | 0.047551 | 0.044909 | 0.044909
SDR-204A | 2019-05-10 12:55 | 0.063401 | 0.059439 | 0.06076

## Level calibration
SITE ID | Datetime | Level_above_V_in | Level_in | Predicted_flow | calculated offset
SDR-204A | 2019-05-06 10:55 | 0.98425 | 18.3071 | 2.139 | -17.3228
SDR-204A | 2019-05-08 13:30 | 0.23622 | 3.3071 | 0.063 | -3.0709
SDR-204A | 2019-05-08 13:30 | 0.23622 | 3.3071 | 0.063 | -3.0709
SDR-204A | 2019-05-10 12:55 | 0.27559 | 3.3858 | 0.093 | -3.1102

## offsets
| calculated_offset | overall_offset | total_offset
offsets | -6.6437 |  | -3.0906