2019-06-22 08:00 | 0
2019-06-22 08:15 | 0
2019-06-22 08:30 | 0
2019-06-22 08:45 | 0
2019-06-22 09:00 | 0
2019-06-22 09:15 | 0
2019-06-22 09:30 | 0
2019-06-22 09:45 | 0
2019-06-22 10:00 | 0
2019-06-22 10:15 | 0
2019-06-22 10:30 | 0
2019-06-22 10:45 | 0
2019-06-22 11:00 | 0
2019-06-22 11:15 | 0
2019-06-22 11:30 | 0
2019-06-22 11:45 | 0
2019-06-22 12:00 | 0
2019-06-22 12:15 | 0
2019-06-22 12:30 | 0
2019-06-22 12:45 | 0
2019-06-22 13:00 | 0
2019-06-22 13:15 | 0
2019-06-22 13:30 | 0
2019-06-22 13:45 | 0
2019-06-22 14:00 | 0
2019-06-22 14:15 | 0
2019-06-22 14:30 | 0
2019-06-22 14:45 | 0
2019-06-22 15:00 | 0
2019-06-22 15:15 | 0
2019-06-22 15:30 | 0
2019-06-22 15:45 | 0
2019-06-22 16:00 | 0
2019-06-22 16:15 | 0
2019-06-22 16:30 | 0
2019-06-22 16:45 | 0
2019-06-22 17:00 | 0
2019-06-22 17:15 | 0
2019-06-22 17:30 | 0
2019-06-22 17:45 | 0
2019-06-22 18:00 | 0
2019-06-22 18:15 | 0
2019-06-22 18:30 | 0
2019-06-22 18:45 | 0
2019-06-22 19:00 | 0
2019-06-22 19:15 | 0
2019-06-22 19:30 | 0
2019-06-22 19:45 | 0
2019-06-22 20:00 | 0
2019-06-22 20:15 | 0
2019-06-22 20:30 | 0
2019-06-22 20:45 | 0
2019-06-22 21:00 | 0
2019-06-22 21:15 | 0
2019-06-22 21:30 | 0
2019-06-22 21:45 | 0
2019-06-22 22:00 | 0
2019-06-22 22:15 | 0
2019-06-22 22:30 | 0
2019-06-22 22:45 | 0
2019-06-22 23:00 | 0
2019-06-22 23:15 | 0
2019-06-22 23:30 | 0
2019-06-22 23:45 | 0
2019-06-23 | 0
2019-06-23 00:15 | 0
2019-06-23 00:30 | 0
2019-06-23 00:45 | 0
2019-06-23 01:00 | 0
2019-06-23 01:15 | 0
2019-06-23 01:30 | 0
2019-06-23 01:45 | 0
2019-06-23 02:00 | 0
2019-06-23 02:15 | 0
2019-06-23 02:30 | 0
2019-06-23 02:45 | 0
2019-06-23 03:00 | 0
2019-06-23 03:15 | 0
2019-06-23 03:30 | 0
2019-06-23 03:45 | 0
2019-06-23 04:00 | 0
2019-06-23 04:15 | 0
2019-06-23 04:30 | 0
2019-06-23 04:45 | 0
2019-06-23 05:00 | 0
2019-06-23 05:15 | 0
2019-06-23 05:30 | 0
2019-06-23 05:45 | 0
2019-06-23 06:00 | 0
2019-06-23 06:15 | 0
2019-06-23 06:30 | 0
2019-06-23 06:45 | 0
2019-06-23 07:00 | 0
2019-06-23 07:15 | 0
2019-06-23 07:30 | 0
2019-06-23 07:45 | 0
2019-06-23 08:00 | 0
2019-06-23 08:15 | 0
2019-06-23 08:30 | 0
2019-06-23 08:45 | 0
2019-06-23 09:00 | 0
2019-06-23 09:15 | 0
2019-06-23 09:30 | 0
2019-06-23 09:45 | 0
2019-06-23 10:00 | 0
2019-06-23 10:15 | 0
2019-06-23 10:30 | 0
2019-06-23 10:45 | 0
2019-06-23 11:00 | 0
2019-06-23 11:15 | 0
2019-06-23 11:30 | 0
2019-06-23 11:45 | 0
2019-06-23 12:00 | 0
2019-06-23 12:15 | 0
2019-06-23 12:30 | 0
2019-06-23 12:45 | 0
2019-06-23 13:00 | 0
2019-06-23 13:15 | 0
2019-06-23 13:30 | 0
2019-06-23 13:45 | 0
2019-06-23 14:00 | 0
2019-06-23 14:15 | 0
2019-06-23 14:30 | 0
2019-06-23 14:45 | 0
2019-06-23 15:00 | 0
2019-06-23 15:15 | 0
2019-06-23 15:30 | 0
2019-06-23 15:45 | 0
2019-06-23 16:00 | 0
2019-06-23 16:15 | 0
2019-06-23 16:30 | 0
2019-06-23 16:45 | 0
2019-06-23 17:00 | 0
2019-06-23 17:15 | 0
2019-06-23 17:30 | 0
2019-06-23 17:45 | 0
2019-06-23 18:00 | 0
2019-06-23 18:15 | 0
2019-06-23 18:30 | 0
2019-06-23 18:45 | 0
2019-06-23 19:00 | 0
2019-06-23 19:15 | 0
2019-06-23 19:30 | 0
2019-06-23 19:45 | 0
2019-06-23 20:00 | 0
2019-06-23 20:15 | 0
2019-06-23 20:30 | 0
2019-06-23 20:45 | 0
2019-06-23 21:00 | 0
2019-06-23 21:15 | 0
2019-06-23 21:30 | 0
2019-06-23 21:45 | 0
2019-06-23 22:00 | 0
2019-06-23 22:15 | 0
2019-06-23 22:30 | 0
2019-06-23 22:45 | 0
2019-06-23 23:00 | 0
2019-06-23 23:15 | 0
2019-06-23 23:30 | 0
2019-06-23 23:45 | 0
2019-06-24 | 0
2019-06-24 00:15 | 0
2019-06-24 00:30 | 0
2019-06-24 00:45 | 0
2019-06-24 01:00 | 0
2019-06-24 01:15 | 0
2019-06-24 01:30 | 0
2019-06-24 01:45 | 0
2019-06-24 02:00 | 0
2019-06-24 02:15 | 0
2019-06-24 02:30 | 0
2019-06-24 02:45 | 0
2019-06-24 03:00 | 0
2019-06-24 03:15 | 0
2019-06-24 03:30 | 0
2019-06-24 03:45 | 0
2019-06-24 04:00 | 0
2019-06-24 04:15 | 0
2019-06-24 04:30 | 0
2019-06-24 04:45 | 0
2019-06-24 05:00 | 0
2019-06-24 05:15 | 0
2019-06-24 05:30 | 0
2019-06-24 05:45 | 0
2019-06-24 06:00 | 0
2019-06-24 06:15 | 0
2019-06-24 06:30 | 0
2019-06-24 06:45 | 0
2019-06-24 07:00 | 0
2019-06-24 07:15 | 0
2019-06-24 07:30 | 0
2019-06-24 07:45 | 0
2019-06-24 08:00 | 0
2019-06-24 08:15 | 0
2019-06-24 08:30 | 0
2019-06-24 08:45 | 0
2019-06-24 09:00 | 0
2019-06-24 09:15 | 0
2019-06-24 09:30 | 0
2019-06-24 09:45 | 0
2019-06-24 10:00 | 0
2019-06-24 10:15 | 0
2019-06-24 10:30 | 0
2019-06-24 10:45 | 0
2019-06-24 11:00 | 0
2019-06-24 11:15 | 0
2019-06-24 11:30 | 0
2019-06-24 11:45 | 0
2019-06-24 12:00 | 0
2019-06-24 12:15 | 0
2019-06-24 12:30 | 0
2019-06-24 12:45 | 0
2019-06-24 13:00 | 0
2019-06-24 13:15 | 0
2019-06-24 13:30 | 0
2019-06-24 13:45 | 0
2019-06-24 14:00 | 0
2019-06-24 14:15 | 0
2019-06-24 14:30 | 0
2019-06-24 14:45 | 0
2019-06-24 15:00 | 0
2019-06-24 15:15 | 0
2019-06-24 15:30 | 0
2019-06-24 15:45 | 0
2019-06-24 16:00 | 0
2019-06-24 16:15 | 0
2019-06-24 16:30 | 0
2019-06-24 16:45 | 0
2019-06-24 17:00 | 0
2019-06-24 17:15 | 0
2019-06-24 17:30 | 0
2019-06-24 17:45 | 0
2019-06-24 18:00 | 0
2019-06-24 18:15 | 0
2019-06-24 18:30 | 0
2019-06-24 18:45 | 0
2019-06-24 19:00 | 0
2019-06-24 19:15 | 0
2019-06-24 19:30 | 0
2019-06-24 19:45 | 0
2019-06-24 20:00 | 0
2019-06-24 20:15 | 0
2019-06-24 20:30 | 0
2019-06-24 20:45 | 0
2019-06-24 21:00 | 0
2019-06-24 21:15 | 0
2019-06-24 21:30 | 0
2019-06-24 21:45 | 0
2019-06-24 22:00 | 0
2019-06-24 22:15 | 0
2019-06-24 22:30 | 0
2019-06-24 22:45 | 0
2019-06-24 23:00 | 0
2019-06-24 23:15 | 0
2019-06-24 23:30 | 0
2019-06-24 23:45 | 0
2019-06-25 | 0
2019-06-25 00:15 | 0
2019-06-25 00:30 | 0
2019-06-25 00:45 | 0
2019-06-25 01:00 | 0
2019-06-25 01:15 | 0
2019-06-25 01:30 | 0
2019-06-25 01:45 | 0
2019-06-25 02:00 | 0
2019-06-25 02:15 | 0
2019-06-25 02:30 | 0
2019-06-25 02:45 | 0
2019-06-25 03:00 | 0
2019-06-25 03:15 | 0
2019-06-25 03:30 | 0
2019-06-25 03:45 | 0
2019-06-25 04:00 | 0
2019-06-25 04:15 | 0
2019-06-25 04:30 | 0
2019-06-25 04:45 | 0
2019-06-25 05:00 | 0
2019-06-25 05:15 | 0
2019-06-25 05:30 | 0
2019-06-25 05:45 | 0
2019-06-25 06:00 | 0
2019-06-25 06:15 | 0
2019-06-25 06:30 | 0
2019-06-25 06:45 | 0
2019-06-25 07:00 | 0
2019-06-25 07:15 | 0
2019-06-25 07:30 | 0
2019-06-25 07:45 | 0
2019-06-25 08:00 | 0
2019-06-25 08:15 | 0
2019-06-25 08:30 | 0
2019-06-25 08:45 | 0
2019-06-25 09:00 | 0
2019-06-25 09:15 | 0
2019-06-25 09:30 | 0
2019-06-25 09:45 | 0
2019-06-25 10:00 | 0
2019-06-25 10:15 | 0
2019-06-25 10:30 | 0
2019-06-25 10:45 | 0
2019-06-25 11:00 | 0
2019-06-25 11:15 | 0
2019-06-25 11:30 | 0
2019-06-25 11:45 | 0
2019-06-25 12:00 | 0
2019-06-25 12:15 | 0
2019-06-25 12:30 | 0
2019-06-25 12:45 | 0
2019-06-25 13:00 | 0
2019-06-25 13:15 | 0
2019-06-25 13:30 | 0
2019-06-25 13:45 | 0
2019-06-25 14:00 | 0
2019-06-25 14:15 | 0
2019-06-25 14:30 | 0
2019-06-25 14:45 | 0
2019-06-25 15:00 | 0
2019-06-25 15:15 | 0
2019-06-25 15:30 | 0
2019-06-25 15:45 | 0
2019-06-25 16:00 | 0
2019-06-25 16:15 | 0
2019-06-25 16:30 | 0
2019-06-25 16:45 | 0
2019-06-25 17:00 | 0
2019-06-25 17:15 | 0
2019-06-25 17:30 | 0
2019-06-25 17:45 | 0
2019-06-25 18:00 | 0
2019-06-25 18:15 | 0
2019-06-25 18:30 | 0
2019-06-25 18:45 | 0
2019-06-25 19:00 | 0
2019-06-25 19:15 | 0
2019-06-25 19:30 | 0
2019-06-25 19:45 | 0
2019-06-25 20:00 | 0
2019-06-25 20:15 | 0
2019-06-25 20:30 | 0
2019-06-25 20:45 | 0
2019-06-25 21:00 | 0
2019-06-25 21:15 | 0
2019-06-25 21:30 | 0
2019-06-25 21:45 | 0
2019-06-25 22:00 | 0
2019-06-25 22:15 | 0
2019-06-25 22:30 | 0
2019-06-25 22:45 | 0
2019-06-25 23:00 | 0
2019-06-25 23:15 | 0
2019-06-25 23:30 | 0
2019-06-25 23:45 | 0
2019-06-26 | 0
2019-06-26 00:15 | 0
2019-06-26 00:30 | 0
2019-06-26 00:45 | 0
2019-06-26 01:00 | 0
2019-06-26 01:15 | 0
2019-06-26 01:30 | 0
2019-06-26 01:45 | 0
2019-06-26 02:00 | 0
2019-06-26 02:15 | 0
2019-06-26 02:30 | 0
2019-06-26 02:45 | 0
2019-06-26 03:00 | 0
2019-06-26 03:15 | 0
2019-06-26 03:30 | 0
2019-06-26 03:45 | 0
2019-06-26 04:00 | 0
2019-06-26 04:15 | 0
2019-06-26 04:30 | 0
2019-06-26 04:45 | 0
2019-06-26 05:00 | 0
2019-06-26 05:15 | 0
2019-06-26 05:30 | 0
2019-06-26 05:45 | 0
2019-06-26 06:00 | 0
2019-06-26 06:15 | 0
2019-06-26 06:30 | 0
2019-06-26 06:45 | 0
2019-06-26 07:00 | 0
2019-06-26 07:15 | 0
2019-06-26 07:30 | 0
2019-06-26 07:45 | 0
2019-06-26 08:00 | 0
2019-06-26 08:15 | 0
2019-06-26 08:30 | 0
2019-06-26 08:45 | 0
2019-06-26 09:00 | 0
2019-06-26 09:15 | 0
2019-06-26 09:30 | 0
2019-06-26 09:45 | 0
2019-06-26 10:00 | 0
2019-06-26 10:15 | 0
2019-06-26 10:30 | 0
2019-06-26 10:45 | 0
2019-06-26 11:00 | 0
2019-06-26 11:15 | 0
2019-06-26 11:30 | 0
2019-06-26 11:45 | 0
2019-06-26 12:00 | 0
2019-06-26 12:15 | 0
2019-06-26 12:30 | 0
2019-06-26 12:45 | 0
2019-06-26 13:00 | 0
2019-06-26 13:15 | 0
2019-06-26 13:30 | 0
2019-06-26 13:45 | 0
2019-06-26 14:00 | 0
2019-06-26 14:15 | 0
2019-06-26 14:30 | 0
2019-06-26 14:45 | 0
2019-06-26 15:00 | 0
2019-06-26 15:15 | 0
2019-06-26 15:30 | 0
2019-06-26 15:45 | 0
2019-06-26 16:00 | 0
2019-06-26 16:15 | 0
2019-06-26 16:30 | 0
2019-06-26 16:45 | 0
2019-06-26 17:00 | 0
2019-06-26 17:15 | 0
2019-06-26 17:30 | 0
2019-06-26 17:45 | 0
2019-06-26 18:00 | 0
2019-06-26 18:15 | 0
2019-06-26 18:30 | 0
2019-06-26 18:45 | 0
2019-06-26 19:00 | 0
2019-06-26 19:15 | 0
2019-06-26 19:30 | 0
2019-06-26 19:45 | 0
2019-06-26 20:00 | 0
2019-06-26 20:15 | 0
2019-06-26 20:30 | 0
2019-06-26 20:45 | 0
2019-06-26 21:00 | 0
2019-06-26 21:15 | 0
2019-06-26 21:30 | 0
2019-06-26 21:45 | 0
2019-06-26 22:00 | 0
2019-06-26 22:15 | 0
2019-06-26 22:30 | 0
2019-06-26 22:45 | 0
2019-06-26 23:00 | 0
2019-06-26 23:15 | 0
2019-06-26 23:30 | 0
2019-06-26 23:45 | 0
2019-06-27 | 0
2019-06-27 00:15 | 0
2019-06-27 00:30 | 0
2019-06-27 00:45 | 0
2019-06-27 01:00 | 0
2019-06-27 01:15 | 0
2019-06-27 01:30 | 0
2019-06-27 01:45 | 0
2019-06-27 02:00 | 0
2019-06-27 02:15 | 0
2019-06-27 02:30 | 0
2019-06-27 02:45 | 0
2019-06-27 03:00 | 0
2019-06-27 03:15 | 0
2019-06-27 03:30 | 0
2019-06-27 03:45 | 0
2019-06-27 04:00 | 0
2019-06-27 04:15 | 0
2019-06-27 04:30 | 0
2019-06-27 04:45 | 0
2019-06-27 05:00 | 0
2019-06-27 05:15 | 0
2019-06-27 05:30 | 0
2019-06-27 05:45 | 0
2019-06-27 06:00 | 0
2019-06-27 06:15 | 0
2019-06-27 06:30 | 0
2019-06-27 06:45 | 0
2019-06-27 07:00 | 0
2019-06-27 07:15 | 0
2019-06-27 07:30 | 0
2019-06-27 07:45 | 0
2019-06-27 08:00 | 0
2019-06-27 08:15 | 0
2019-06-27 08:30 | 0
2019-06-27 08:45 | 0
2019-06-27 09:00 | 0
2019-06-27 09:15 | 0
2019-06-27 09:30 | 0
2019-06-27 09:45 | 0
2019-06-27 10:00 | 0
2019-06-27 10:15 | 0
2019-06-27 10:30 | 0
2019-06-27 10:45 | 0
2019-06-27 11:00 | 0
2019-06-27 11:15 | 0
2019-06-27 11:30 | 0
2019-06-27 11:45 | 0
2019-06-27 12:00 | 0
2019-06-27 12:15 | 0
2019-06-27 12:30 | 0
2019-06-27 12:45 | 0
2019-06-27 13:00 | 0
2019-06-27 13:15 | 0
2019-06-27 13:30 | 0
2019-06-27 13:45 | 0
2019-06-27 14:00 | 0
2019-06-27 14:15 | 0
2019-06-27 14:30 | 0
2019-06-27 14:45 | 0
2019-06-27 15:00 | 0
2019-06-27 15:15 | 0
2019-06-27 15:30 | 0
2019-06-27 15:45 | 0
2019-06-27 16:00 | 0
2019-06-27 16:15 | 0
2019-06-27 16:30 | 0
2019-06-27 16:45 | 0
2019-06-27 17:00 | 0
2019-06-27 17:15 | 0
2019-06-27 17:30 | 0
2019-06-27 17:45 | 0
2019-06-27 18:00 | 0
2019-06-27 18:15 | 0
2019-06-27 18:30 | 0
2019-06-27 18:45 | 0
2019-06-27 19:00 | 0
2019-06-27 19:15 | 0
2019-06-27 19:30 | 0
2019-06-27 19:45 | 0
2019-06-27 20:00 | 0
2019-06-27 20:15 | 0
2019-06-27 20:30 | 0
2019-06-27 20:45 | 0
2019-06-27 21:00 | 0
2019-06-27 21:15 | 0
2019-06-27 21:30 | 0
2019-06-27 21:45 | 0
2019-06-27 22:00 | 0
2019-06-27 22:15 | 0
2019-06-27 22:30 | 0
2019-06-27 22:45 | 0
2019-06-27 23:00 | 0
2019-06-27 23:15 | 0
2019-06-27 23:30 | 0
2019-06-27 23:45 | 0
2019-06-28 | 0
2019-06-28 00:15 | 0
2019-06-28 00:30 | 0
2019-06-28 00:45 | 0
2019-06-28 01:00 | 0
2019-06-28 01:15 | 0
2019-06-28 01:30 | 0
2019-06-28 01:45 | 0
2019-06-28 02:00 | 0
2019-06-28 02:15 | 0
2019-06-28 02:30 | 0
2019-06-28 02:45 | 0
2019-06-28 03:00 | 0
2019-06-28 03:15 | 0
2019-06-28 03:30 | 0
2019-06-28 03:45 | 0
2019-06-28 04:00 | 0
2019-06-28 04:15 | 0
2019-06-28 04:30 | 0
2019-06-28 04:45 | 0
2019-06-28 05:00 | 0
2019-06-28 05:15 | 0
2019-06-28 05:30 | 0
2019-06-28 05:45 | 0
2019-06-28 06:00 | 0
2019-06-28 06:15 | 0
2019-06-28 06:30 | 0
2019-06-28 06:45 | 0
2019-06-28 07:00 | 0
2019-06-28 07:15 | 0
2019-06-28 07:30 | 0
2019-06-28 07:45 | 0
2019-06-28 08:00 | 0
2019-06-28 08:15 | 0
2019-06-28 08:30 | 0
2019-06-28 08:45 | 0
2019-06-28 09:00 | 0
2019-06-28 09:15 | 0
2019-06-28 09:30 | 0
2019-06-28 09:45 | 0
2019-06-28 10:00 | 0
2019-06-28 10:15 | 0
2019-06-28 10:30 | 0
2019-06-28 10:45 | 0
2019-06-28 11:00 | 0
2019-06-28 11:15 | 0
2019-06-28 11:30 | 0
2019-06-28 11:45 | 0
2019-06-28 12:00 | 0
2019-06-28 12:15 | 0
2019-06-28 12:30 | 0
2019-06-28 12:45 | 0
2019-06-28 13:00 | 0
2019-06-28 13:15 | 0
2019-06-28 13:30 | 0
2019-06-28 13:45 | 0
2019-06-28 14:00 | 0
2019-06-28 14:15 | 0
2019-06-28 14:30 | 0
2019-06-28 14:45 | 0
2019-06-28 15:00 | 0
2019-06-28 15:15 | 0
2019-06-28 15:30 | 0
2019-06-28 15:45 | 0
2019-06-28 16:00 | 0
2019-06-28 16:15 | 0
2019-06-28 16:30 | 0
2019-06-28 16:45 | 0
2019-06-28 17:00 | 0
2019-06-28 17:15 | 0
2019-06-28 17:30 | 0
2019-06-28 17:45 | 0
2019-06-28 18:00 | 0
2019-06-28 18:15 | 0
2019-06-28 18:30 | 0
2019-06-28 18:45 | 0
2019-06-28 19:00 | 0
2019-06-28 19:15 | 0
2019-06-28 19:30 | 0
2019-06-28 19:45 | 0
2019-06-28 20:00 | 0
2019-06-28 20:15 | 0
2019-06-28 20:30 | 0
2019-06-28 20:45 | 0
2019-06-28 21:00 | 0
2019-06-28 21:15 | 0
2019-06-28 21:30 | 0
2019-06-28 21:45 | 0
2019-06-28 22:00 | 0
2019-06-28 22:15 | 0
2019-06-28 22:30 | 0
2019-06-28 22:45 | 0
2019-06-28 23:00 | 0
2019-06-28 23:15 | 0
2019-06-28 23:30 | 0
2019-06-28 23:45 | 0
2019-06-29 | 0
2019-06-29 00:15 | 0
2019-06-29 00:30 | 0
2019-06-29 00:45 | 0
2019-06-29 01:00 | 0
2019-06-29 01:15 | 0
2019-06-29 01:30 | 0
2019-06-29 01:45 | 0
2019-06-29 02:00 | 0
2019-06-29 02:15 | 0
2019-06-29 02:30 | 0
2019-06-29 02:45 | 0
2019-06-29 03:00 | 0
2019-06-29 03:15 | 0
2019-06-29 03:30 | 0
2019-06-29 03:45 | 0
2019-06-29 04:00 | 0
2019-06-29 04:15 | 0
2019-06-29 04:30 | 0
2019-06-29 04:45 | 0
2019-06-29 05:00 | 0
2019-06-29 05:15 | 0
2019-06-29 05:30 | 0
2019-06-29 05:45 | 0
2019-06-29 06:00 | 0
2019-06-29 06:15 | 0
2019-06-29 06:30 | 0
2019-06-29 06:45 | 0
2019-06-29 07:00 | 0
2019-06-29 07:15 | 0
2019-06-29 07:30 | 0
2019-06-29 07:45 | 0
2019-06-29 08:00 | 0
2019-06-29 08:15 | 0
2019-06-29 08:30 | 0
2019-06-29 08:45 | 0
2019-06-29 09:00 | 0
2019-06-29 09:15 | 0
2019-06-29 09:30 | 0
2019-06-29 09:45 | 0
2019-06-29 10:00 | 0
2019-06-29 10:15 | 0
2019-06-29 10:30 | 0
2019-06-29 10:45 | 0
2019-06-29 11:00 | 0
2019-06-29 11:15 | 0
2019-06-29 11:30 | 0
2019-06-29 11:45 | 0
2019-06-29 12:00 | 0
2019-06-29 12:15 | 0
2019-06-29 12:30 | 0
2019-06-29 12:45 | 0
2019-06-29 13:00 | 0
2019-06-29 13:15 | 0
2019-06-29 13:30 | 0
2019-06-29 13:45 | 0
2019-06-29 14:00 | 0
2019-06-29 14:15 | 0
2019-06-29 14:30 | 0
2019-06-29 14:45 | 0
2019-06-29 15:00 | 0
2019-06-29 15:15 | 0
2019-06-29 15:30 | 0
2019-06-29 15:45 | 0
2019-06-29 16:00 | 0
2019-06-29 16:15 | 0
2019-06-29 16:30 | 0
2019-06-29 16:45 | 0
2019-06-29 17:00 | 0
2019-06-29 17:15 | 0
2019-06-29 17:30 | 0
2019-06-29 17:45 | 0
2019-06-29 18:00 | 0
2019-06-29 18:15 | 0
2019-06-29 18:30 | 0
2019-06-29 18:45 | 0
2019-06-29 19:00 | 0
2019-06-29 19:15 | 0
2019-06-29 19:30 | 0
2019-06-29 19:45 | 0
2019-06-29 20:00 | 0
2019-06-29 20:15 | 0
2019-06-29 20:30 | 0
2019-06-29 20:45 | 0
2019-06-29 21:00 | 0
2019-06-29 21:15 | 0
2019-06-29 21:30 | 0
2019-06-29 21:45 | 0
2019-06-29 22:00 | 0
2019-06-29 22:15 | 0
2019-06-29 22:30 | 0
2019-06-29 22:45 | 0
2019-06-29 23:00 | 0
2019-06-29 23:15 | 0
2019-06-29 23:30 | 0
2019-06-29 23:45 | 0
2019-06-30 | 0
2019-06-30 00:15 | 0
2019-06-30 00:30 | 0
2019-06-30 00:45 | 0
2019-06-30 01:00 | 0
2019-06-30 01:15 | 0
2019-06-30 01:30 | 0
2019-06-30 01:45 | 0
2019-06-30 02:00 | 0
2019-06-30 02:15 | 0
2019-06-30 02:30 | 0
2019-06-30 02:45 | 0
2019-06-30 03:00 | 0
2019-06-30 03:15 | 0
2019-06-30 03:30 | 0
2019-06-30 03:45 | 0
2019-06-30 04:00 | 0
2019-06-30 04:15 | 0
2019-06-30 04:30 | 0
2019-06-30 04:45 | 0
2019-06-30 05:00 | 0
2019-06-30 05:15 | 0
2019-06-30 05:30 | 0
2019-06-30 05:45 | 0
2019-06-30 06:00 | 0
2019-06-30 06:15 | 0
2019-06-30 06:30 | 0
2019-06-30 06:45 | 0
2019-06-30 07:00 | 0
2019-06-30 07:15 | 0
2019-06-30 07:30 | 0
2019-06-30 07:45 | 0
2019-06-30 08:00 | 0
2019-06-30 08:15 | 0
2019-06-30 08:30 | 0
2019-06-30 08:45 | 0
2019-06-30 09:00 | 0
2019-06-30 09:15 | 0
2019-06-30 09:30 | 0
2019-06-30 09:45 | 0
2019-06-30 10:00 | 0
2019-06-30 10:15 | 0
2019-06-30 10:30 | 0
2019-06-30 10:45 | 0
2019-06-30 11:00 | 0
2019-06-30 11:15 | 0
2019-06-30 11:30 | 0
2019-06-30 11:45 | 0
2019-06-30 12:00 | 0
2019-06-30 12:15 | 0
2019-06-30 12:30 | 0
2019-06-30 12:45 | 0
2019-06-30 13:00 | 0
2019-06-30 13:15 | 0
2019-06-30 13:30 | 0
2019-06-30 13:45 | 0
2019-06-30 14:00 | 0
2019-06-30 14:15 | 0
2019-06-30 14:30 | 0
2019-06-30 14:45 | 0
2019-06-30 15:00 | 0
2019-06-30 15:15 | 0
2019-06-30 15:30 | 0
2019-06-30 15:45 | 0
2019-06-30 16:00 | 0
2019-06-30 16:15 | 0
2019-06-30 16:30 | 0
2019-06-30 16:45 | 0
2019-06-30 17:00 | 0
2019-06-30 17:15 | 0
2019-06-30 17:30 | 0
2019-06-30 17:45 | 0
2019-06-30 18:00 | 0
2019-06-30 18:15 | 0
2019-06-30 18:30 | 0
2019-06-30 18:45 | 0
2019-06-30 19:00 | 0
2019-06-30 19:15 | 0
2019-06-30 19:30 | 0
2019-06-30 19:45 | 0
2019-06-30 20:00 | 0
2019-06-30 20:15 | 0
2019-06-30 20:30 | 0
2019-06-30 20:45 | 0
2019-06-30 21:00 | 0
2019-06-30 21:15 | 0
2019-06-30 21:30 | 0
2019-06-30 21:45 | 0
2019-06-30 22:00 | 0
2019-06-30 22:15 | 0
2019-06-30 22:30 | 0
2019-06-30 22:45 | 0
2019-06-30 23:00 | 0
2019-06-30 23:15 | 0
2019-06-30 23:30 | 0
2019-06-30 23:45 | 0
2019-07-01 | 0
2019-07-01 00:15 | 0
2019-07-01 00:30 | 0
2019-07-01 00:45 | 0
2019-07-01 01:00 | 0
2019-07-01 01:15 | 0
2019-07-01 01:30 | 0
2019-07-01 01:45 | 0
2019-07-01 02:00 | 0
2019-07-01 02:15 | 0
2019-07-01 02:30 | 0
2019-07-01 02:45 | 0
2019-07-01 03:00 | 0
2019-07-01 03:15 | 0
2019-07-01 03:30 | 0
2019-07-01 03:45 | 0
2019-07-01 04:00 | 0
2019-07-01 04:15 | 0
2019-07-01 04:30 | 0
2019-07-01 04:45 | 0
2019-07-01 05:00 | 0
2019-07-01 05:15 | 0
2019-07-01 05:30 | 0
2019-07-01 05:45 | 0
2019-07-01 06:00 | 0
2019-07-01 06:15 | 0
2019-07-01 06:30 | 0
2019-07-01 06:45 | 0
2019-07-01 07:00 | 0
2019-07-01 07:15 | 0
2019-07-01 07:30 | 0
2019-07-01 07:45 | 0
2019-07-01 08:00 | 0
2019-07-01 08:15 | 0
2019-07-01 08:30 | 0
2019-07-01 08:45 | 0
2019-07-01 09:00 | 0
2019-07-01 09:15 | 0
2019-07-01 09:30 | 0
2019-07-01 09:45 | 0
2019-07-01 10:00 | 0
2019-07-01 10:15 | 0
2019-07-01 10:30 | 0
2019-07-01 10:45 | 0
2019-07-01 11:00 | 0
2019-07-01 11:15 | 0
2019-07-01 11:30 | 0
2019-07-01 11:45 | 0
2019-07-01 12:00 | 0
2019-07-01 12:15 | 0
2019-07-01 12:30 | 0
2019-07-01 12:45 | 0
2019-07-01 13:00 | 0
2019-07-01 13:15 | 0
2019-07-01 13:30 | 0
2019-07-01 13:45 | 0
2019-07-01 14:00 | 0
2019-07-01 14:15 | 0
2019-07-01 14:30 | 0
2019-07-01 14:45 | 0
2019-07-01 15:00 | 0
2019-07-01 15:15 | 0
2019-07-01 15:30 | 0
2019-07-01 15:45 | 0
2019-07-01 16:00 | 0
2019-07-01 16:15 | 0
2019-07-01 16:30 | 0
2019-07-01 16:45 | 0
2019-07-01 17:00 | 0
2019-07-01 17:15 | 0
2019-07-01 17:30 | 0
2019-07-01 17:45 | 0
2019-07-01 18:00 | 0
2019-07-01 18:15 | 0
2019-07-01 18:30 | 0
2019-07-01 18:45 | 0
2019-07-01 19:00 | 0
2019-07-01 19:15 | 0
2019-07-01 19:30 | 0
2019-07-01 19:45 | 0
2019-07-01 20:00 | 0
2019-07-01 20:15 | 0
2019-07-01 20:30 | 0
2019-07-01 20:45 | 0
2019-07-01 21:00 | 0
2019-07-01 21:15 | 0
2019-07-01 21:30 | 0
2019-07-01 21:45 | 0
2019-07-01 22:00 | 0
2019-07-01 22:15 | 0
2019-07-01 22:30 | 0
2019-07-01 22:45 | 0
2019-07-01 23:00 | 0
2019-07-01 23:15 | 0
2019-07-01 23:30 | 0
2019-07-01 23:45 | 0
2019-07-02 | 0
2019-07-02 00:15 | 0
2019-07-02 00:30 | 0
2019-07-02 00:45 | 0
2019-07-02 01:00 | 0
2019-07-02 01:15 | 0
2019-07-02 01:30 | 0
2019-07-02 01:45 | 0
2019-07-02 02:00 | 0
2019-07-02 02:15 | 0
2019-07-02 02:30 | 0
2019-07-02 02:45 | 0
2019-07-02 03:00 | 0
2019-07-02 03:15 | 0
2019-07-02 03:30 | 0
2019-07-02 03:45 | 0
2019-07-02 04:00 | 0
2019-07-02 04:15 | 0
2019-07-02 04:30 | 0
2019-07-02 04:45 | 0
2019-07-02 05:00 | 0
2019-07-02 05:15 | 0
2019-07-02 05:30 | 0
2019-07-02 05:45 | 0
2019-07-02 06:00 | 0
2019-07-02 06:15 | 0
2019-07-02 06:30 | 0
2019-07-02 06:45 | 0
2019-07-02 07:00 | 0
2019-07-02 07:15 | 0
2019-07-02 07:30 | 0
2019-07-02 07:45 | 0
2019-07-02 08:00 | 0
2019-07-02 08:15 | 0
2019-07-02 08:30 | 0
2019-07-02 08:45 | 0
2019-07-02 09:00 | 0
2019-07-02 09:15 | 0
2019-07-02 09:30 | 0
2019-07-02 09:45 | 0
2019-07-02 10:00 | 0
2019-07-02 10:15 | 0
2019-07-02 10:30 | 0
2019-07-02 10:45 | 0
2019-07-02 11:00 | 0
2019-07-02 11:15 | 0
2019-07-02 11:30 | 0
2019-07-02 11:45 | 0
2019-07-02 12:00 | 0
2019-07-02 12:15 | 0
2019-07-02 12:30 | 0
2019-07-02 12:45 | 0
2019-07-02 13:00 | 0
2019-07-02 13:15 | 0
2019-07-02 13:30 | 0
2019-07-02 13:45 | 0
2019-07-02 14:00 | 0
2019-07-02 14:15 | 0
2019-07-02 14:30 | 0
2019-07-02 14:45 | 0
2019-07-02 15:00 | 0
2019-07-02 15:15 | 0
2019-07-02 15:30 | 0
2019-07-02 15:45 | 0
2019-07-02 16:00 | 0
2019-07-02 16:15 | 0
2019-07-02 16:30 | 0
2019-07-02 16:45 | 0
2019-07-02 17:00 | 0
2019-07-02 17:15 | 0
2019-07-02 17:30 | 0
2019-07-02 17:45 | 0
2019-07-02 18:00 | 0
2019-07-02 18:15 | 0
2019-07-02 18:30 | 0
2019-07-02 18:45 | 0
2019-07-02 19:00 | 0
2019-07-02 19:15 | 0
2019-07-02 19:30 | 0
2019-07-02 19:45 | 0
2019-07-02 20:00 | 0
2019-07-02 20:15 | 0
2019-07-02 20:30 | 0
2019-07-02 20:45 | 0
2019-07-02 21:00 | 0
2019-07-02 21:15 | 0
2019-07-02 21:30 | 0
2019-07-02 21:45 | 0
2019-07-02 22:00 | 0
2019-07-02 22:15 | 0
2019-07-02 22:30 | 0
2019-07-02 22:45 | 0
2019-07-02 23:00 | 0
2019-07-02 23:15 | 0
2019-07-02 23:30 | 0
2019-07-02 23:45 | 0
2019-07-03 | 0
2019-07-03 00:15 | 0
2019-07-03 00:30 | 0
2019-07-03 00:45 | 0
2019-07-03 01:00 | 0
2019-07-03 01:15 | 0
2019-07-03 01:30 | 0
2019-07-03 01:45 | 0
2019-07-03 02:00 | 0
2019-07-03 02:15 | 0
2019-07-03 02:30 | 0
2019-07-03 02:45 | 0
2019-07-03 03:00 | 0
2019-07-03 03:15 | 0
2019-07-03 03:30 | 0
2019-07-03 03:45 | 0
2019-07-03 04:00 | 0
2019-07-03 04:15 | 0
2019-07-03 04:30 | 0
2019-07-03 04:45 | 0
2019-07-03 05:00 | 0
2019-07-03 05:15 | 0
2019-07-03 05:30 | 0
2019-07-03 05:45 | 0
2019-07-03 06:00 | 0
2019-07-03 06:15 | 0
2019-07-03 06:30 | 0
2019-07-03 06:45 | 0
2019-07-03 07:00 | 0
2019-07-03 07:15 | 0
2019-07-03 07:30 | 0
2019-07-03 07:45 | 0
2019-07-03 08:00 | 0
2019-07-03 08:15 | 0
2019-07-03 08:30 | 0
2019-07-03 08:45 | 0
2019-07-03 09:00 | 0
2019-07-03 09:15 | 0
2019-07-03 09:30 | 0
2019-07-03 09:45 | 0
2019-07-03 10:00 | 0
2019-07-03 10:15 | 0
2019-07-03 10:30 | 0
2019-07-03 10:45 | 0
2019-07-03 11:00 | 0
2019-07-03 11:15 | 0
2019-07-03 11:30 | 0
2019-07-03 11:45 | 0
2019-07-03 12:00 | 0
2019-07-03 12:15 | 0
2019-07-03 12:30 | 0
2019-07-03 12:45 | 0
2019-07-03 13:00 | 0
2019-07-03 13:15 | 0
2019-07-03 13:30 | 0
2019-07-03 13:45 | 0
2019-07-03 14:00 | 0
2019-07-03 14:15 | 0
2019-07-03 14:30 | 0
2019-07-03 14:45 | 0
2019-07-03 15:00 | 0
2019-07-03 15:15 | 0
2019-07-03 15:30 | 0
2019-07-03 15:45 | 0
2019-07-03 16:00 | 0
2019-07-03 16:15 | 0
2019-07-03 16:30 | 0
2019-07-03 16:45 | 0
2019-07-03 17:00 | 0
2019-07-03 17:15 | 0
2019-07-03 17:30 | 0
2019-07-03 17:45 | 0
2019-07-03 18:00 | 0
2019-07-03 18:15 | 0
2019-07-03 18:30 | 0
2019-07-03 18:45 | 0
2019-07-03 19:00 | 0
2019-07-03 19:15 | 0
2019-07-03 19:30 | 0
2019-07-03 19:45 | 0
2019-07-03 20:00 | 0
2019-07-03 20:15 | 0
2019-07-03 20:30 | 0
2019-07-03 20:45 | 0
2019-07-03 21:00 | 0
2019-07-03 21:15 | 0
2019-07-03 21:30 | 0
2019-07-03 21:45 | 0
2019-07-03 22:00 | 0
2019-07-03 22:15 | 0
2019-07-03 22:30 | 0
2019-07-03 22:45 | 0
2019-07-03 23:00 | 0
2019-07-03 23:15 | 0
2019-07-03 23:30 | 0
2019-07-03 23:45 | 0
2019-07-04 | 0
2019-07-04 00:15 | 0
2019-07-04 00:30 | 0
2019-07-04 00:45 | 0
2019-07-04 01:00 | 0
2019-07-04 01:15 | 0
2019-07-04 01:30 | 0
2019-07-04 01:45 | 0
2019-07-04 02:00 | 0
2019-07-04 02:15 | 0
2019-07-04 02:30 | 0
2019-07-04 02:45 | 0
2019-07-04 03:00 | 0
2019-07-04 03:15 | 0
2019-07-04 03:30 | 0
2019-07-04 03:45 | 0
2019-07-04 04:00 | 0
2019-07-04 04:15 | 0
2019-07-04 04:30 | 0
2019-07-04 04:45 | 0
2019-07-04 05:00 | 0
2019-07-04 05:15 | 0
2019-07-04 05:30 | 0
2019-07-04 05:45 | 0
2019-07-04 06:00 | 0
2019-07-04 06:15 | 0
2019-07-04 06:30 | 0
2019-07-04 06:45 | 0
2019-07-04 07:00 | 0
2019-07-04 07:15 | 0
2019-07-04 07:30 | 0
2019-07-04 07:45 | 0
2019-07-04 08:00 | 0
2019-07-04 08:15 | 0
2019-07-04 08:30 | 0
2019-07-04 08:45 | 0
2019-07-04 09:00 | 0
2019-07-04 09:15 | 0
2019-07-04 09:30 | 0
2019-07-04 09:45 | 0
2019-07-04 10:00 | 0
2019-07-04 10:15 | 0
2019-07-04 10:30 | 0
2019-07-04 10:45 | 0
2019-07-04 11:00 | 0
2019-07-04 11:15 | 0
2019-07-04 11:30 | 0
2019-07-04 11:45 | 0
2019-07-04 12:00 | 0
2019-07-04 12:15 | 0
2019-07-04 12:30 | 0
2019-07-04 12:45 | 0
2019-07-04 13:00 | 0
2019-07-04 13:15 | 0
2019-07-04 13:30 | 0
2019-07-04 13:45 | 0
2019-07-04 14:00 | 0
2019-07-04 14:15 | 0
2019-07-04 14:30 | 0
2019-07-04 14:45 | 0
2019-07-04 15:00 | 0
2019-07-04 15:15 | 0
2019-07-04 15:30 | 0
2019-07-04 15:45 | 0
2019-07-04 16:00 | 0
2019-07-04 16:15 | 0
2019-07-04 16:30 | 0
2019-07-04 16:45 | 0
2019-07-04 17:00 | 0
2019-07-04 17:15 | 0
2019-07-04 17:30 | 0
2019-07-04 17:45 | 0
2019-07-04 18:00 | 0
2019-07-04 18:15 | 0
2019-07-04 18:30 | 0
2019-07-04 18:45 | 0
2019-07-04 19:00 | 0
2019-07-04 19:15 | 0
2019-07-04 19:30 | 0
2019-07-04 19:45 | 0
2019-07-04 20:00 | 0
2019-07-04 20:15 | 0
2019-07-04 20:30 | 0
2019-07-04 20:45 | 0
2019-07-04 21:00 | 0
2019-07-04 21:15 | 0
2019-07-04 21:30 | 0
2019-07-04 21:45 | 0
2019-07-04 22:00 | 0
2019-07-04 22:15 | 0
2019-07-04 22:30 | 0
2019-07-04 22:45 | 0
2019-07-04 23:00 | 0
2019-07-04 23:15 | 0
2019-07-04 23:30 | 0
2019-07-04 23:45 | 0
2019-07-05 | 0
2019-07-05 00:15 | 0
2019-07-05 00:30 | 0
2019-07-05 00:45 | 0
2019-07-05 01:00 | 0
2019-07-05 01:15 | 0
2019-07-05 01:30 | 0
2019-07-05 01:45 | 0
2019-07-05 02:00 | 0
2019-07-05 02:15 | 0
2019-07-05 02:30 | 0
2019-07-05 02:45 | 0
2019-07-05 03:00 | 0
2019-07-05 03:15 | 0
2019-07-05 03:30 | 0
2019-07-05 03:45 | 0
2019-07-05 04:00 | 0
2019-07-05 04:15 | 0
2019-07-05 04:30 | 0
2019-07-05 04:45 | 0
2019-07-05 05:00 | 0
2019-07-05 05:15 | 0
2019-07-05 05:30 | 0
2019-07-05 05:45 | 0
2019-07-05 06:00 | 0
2019-07-05 06:15 | 0
2019-07-05 06:30 | 0
2019-07-05 06:45 | 0
2019-07-05 07:00 | 0
2019-07-05 07:15 | 0
2019-07-05 07:30 | 0
2019-07-05 07:45 | 0
2019-07-05 08:00 | 0
2019-07-05 08:15 | 0
2019-07-05 08:30 | 0
2019-07-05 08:45 | 0
2019-07-05 09:00 | 0
2019-07-05 09:15 | 0
2019-07-05 09:30 | 0
2019-07-05 09:45 | 0
2019-07-05 10:00 | 0
2019-07-05 10:15 | 0
2019-07-05 10:30 | 0
2019-07-05 10:45 | 0
2019-07-05 11:00 | 0
2019-07-05 11:15 | 0
2019-07-05 11:30 | 0
2019-07-05 11:45 | 0
2019-07-05 12:00 | 0
2019-07-05 12:15 | 0
2019-07-05 12:30 | 0
2019-07-05 12:45 | 0
2019-07-05 13:00 | 0
2019-07-05 13:15 | 0
2019-07-05 13:30 | 0
2019-07-05 13:45 | 0
2019-07-05 14:00 | 0
2019-07-05 14:15 | 0
2019-07-05 14:30 | 0
2019-07-05 14:45 | 0
2019-07-05 15:00 | 0
2019-07-05 15:15 | 0
2019-07-05 15:30 | 0
2019-07-05 15:45 | 0
2019-07-05 16:00 | 0
2019-07-05 16:15 | 0
2019-07-05 16:30 | 0
2019-07-05 16:45 | 0
2019-07-05 17:00 | 0
2019-07-05 17:15 | 0
2019-07-05 17:30 | 0
2019-07-05 17:45 | 0
2019-07-05 18:00 | 0
2019-07-05 18:15 | 0
2019-07-05 18:30 | 0
2019-07-05 18:45 | 0
2019-07-05 19:00 | 0
2019-07-05 19:15 | 0
2019-07-05 19:30 | 0
2019-07-05 19:45 | 0
2019-07-05 20:00 | 0
2019-07-05 20:15 | 0
2019-07-05 20:30 | 0
2019-07-05 20:45 | 0
2019-07-05 21:00 | 0
2019-07-05 21:15 | 0
2019-07-05 21:30 | 0
2019-07-05 21:45 | 0
2019-07-05 22:00 | 0
2019-07-05 22:15 | 0
2019-07-05 22:30 | 0
2019-07-05 22:45 | 0
2019-07-05 23:00 | 0
2019-07-05 23:15 | 0
2019-07-05 23:30 | 0
2019-07-05 23:45 | 0
2019-07-06 | 0
2019-07-06 00:15 | 0
2019-07-06 00:30 | 0
2019-07-06 00:45 | 0
2019-07-06 01:00 | 0
2019-07-06 01:15 | 0
2019-07-06 01:30 | 0
2019-07-06 01:45 | 0
2019-07-06 02:00 | 0
2019-07-06 02:15 | 0
2019-07-06 02:30 | 0
2019-07-06 02:45 | 0
2019-07-06 03:00 | 0
2019-07-06 03:15 | 0
2019-07-06 03:30 | 0
2019-07-06 03:45 | 0
2019-07-06 04:00 | 0
2019-07-06 04:15 | 0
2019-07-06 04:30 | 0
2019-07-06 04:45 | 0
2019-07-06 05:00 | 0
2019-07-06 05:15 | 0
2019-07-06 05:30 | 0
2019-07-06 05:45 | 0
2019-07-06 06:00 | 0
2019-07-06 06:15 | 0
2019-07-06 06:30 | 0
2019-07-06 06:45 | 0
2019-07-06 07:00 | 0
2019-07-06 07:15 | 0
2019-07-06 07:30 | 0
2019-07-06 07:45 | 0
2019-07-06 08:00 | 0
2019-07-06 08:15 | 0
2019-07-06 08:30 | 0
2019-07-06 08:45 | 0
2019-07-06 09:00 | 0
2019-07-06 09:15 | 0
2019-07-06 09:30 | 0
2019-07-06 09:45 | 0
2019-07-06 10:00 | 0
2019-07-06 10:15 | 0
2019-07-06 10:30 | 0
2019-07-06 10:45 | 0
2019-07-06 11:00 | 0
2019-07-06 11:15 | 0
2019-07-06 11:30 | 0
2019-07-06 11:45 | 0
2019-07-06 12:00 | 0
2019-07-06 12:15 | 0
2019-07-06 12:30 | 0
2019-07-06 12:45 | 0
2019-07-06 13:00 | 0
2019-07-06 13:15 | 0
2019-07-06 13:30 | 0
2019-07-06 13:45 | 0
2019-07-06 14:00 | 0
2019-07-06 14:15 | 0
2019-07-06 14:30 | 0
2019-07-06 14:45 | 0
2019-07-06 15:00 | 0
2019-07-06 15:15 | 0
2019-07-06 15:30 | 0
2019-07-06 15:45 | 0
2019-07-06 16:00 | 0
2019-07-06 16:15 | 0
2019-07-06 16:30 | 0
2019-07-06 16:45 | 0
2019-07-06 17:00 | 0
2019-07-06 17:15 | 0
2019-07-06 17:30 | 0
2019-07-06 17:45 | 0
2019-07-06 18:00 | 0
2019-07-06 18:15 | 0
2019-07-06 18:30 | 0
2019-07-06 18:45 | 0
2019-07-06 19:00 | 0
2019-07-06 19:15 | 0
2019-07-06 19:30 | 0
2019-07-06 19:45 | 0
2019-07-06 20:00 | 0
2019-07-06 20:15 | 0
2019-07-06 20:30 | 0
2019-07-06 20:45 | 0
2019-07-06 21:00 | 0
2019-07-06 21:15 | 0
2019-07-06 21:30 | 0
2019-07-06 21:45 | 0
2019-07-06 22:00 | 0
2019-07-06 22:15 | 0
2019-07-06 22:30 | 0
2019-07-06 22:45 | 0
2019-07-06 23:00 | 0
2019-07-06 23:15 | 0
2019-07-06 23:30 | 0
2019-07-06 23:45 | 0
2019-07-07 | 0
2019-07-07 00:15 | 0
2019-07-07 00:30 | 0
2019-07-07 00:45 | 0
2019-07-07 01:00 | 0
2019-07-07 01:15 | 0
2019-07-07 01:30 | 0
2019-07-07 01:45 | 0
2019-07-07 02:00 | 0
2019-07-07 02:15 | 0
2019-07-07 02:30 | 0
2019-07-07 02:45 | 0
2019-07-07 03:00 | 0
2019-07-07 03:15 | 0
2019-07-07 03:30 | 0
2019-07-07 03:45 | 0
2019-07-07 04:00 | 0
2019-07-07 04:15 | 0
2019-07-07 04:30 | 0
2019-07-07 04:45 | 0
2019-07-07 05:00 | 0
2019-07-07 05:15 | 0
2019-07-07 05:30 | 0
2019-07-07 05:45 | 0
2019-07-07 06:00 | 0
2019-07-07 06:15 | 0
2019-07-07 06:30 | 0
2019-07-07 06:45 | 0
2019-07-07 07:00 | 0
2019-07-07 07:15 | 0
2019-07-07 07:30 | 0
2019-07-07 07:45 | 0
2019-07-07 08:00 | 0
2019-07-07 08:15 | 0
2019-07-07 08:30 | 0
2019-07-07 08:45 | 0
2019-07-07 09:00 | 0
2019-07-07 09:15 | 0
2019-07-07 09:30 | 0
2019-07-07 09:45 | 0
2019-07-07 10:00 | 0
2019-07-07 10:15 | 0
2019-07-07 10:30 | 0
2019-07-07 10:45 | 0
2019-07-07 11:00 | 0
2019-07-07 11:15 | 0
2019-07-07 11:30 | 0
2019-07-07 11:45 | 0
2019-07-07 12:00 | 0
2019-07-07 12:15 | 0
2019-07-07 12:30 | 0
2019-07-07 12:45 | 0
2019-07-07 13:00 | 0
2019-07-07 13:15 | 0
2019-07-07 13:30 | 0
2019-07-07 13:45 | 0
2019-07-07 14:00 | 0
2019-07-07 14:15 | 0
2019-07-07 14:30 | 0
2019-07-07 14:45 | 0
2019-07-07 15:00 | 0
2019-07-07 15:15 | 0
2019-07-07 15:30 | 0
2019-07-07 15:45 | 0
2019-07-07 16:00 | 0
2019-07-07 16:15 | 0
2019-07-07 16:30 | 0
2019-07-07 16:45 | 0
2019-07-07 17:00 | 0
2019-07-07 17:15 | 0
2019-07-07 17:30 | 0
2019-07-07 17:45 | 0
2019-07-07 18:00 | 0
2019-07-07 18:15 | 0
2019-07-07 18:30 | 0
2019-07-07 18:45 | 0
2019-07-07 19:00 | 0
2019-07-07 19:15 | 0
2019-07-07 19:30 | 0
2019-07-07 19:45 | 0
2019-07-07 20:00 | 0
2019-07-07 20:15 | 0
2019-07-07 20:30 | 0
2019-07-07 20:45 | 0
2019-07-07 21:00 | 0
2019-07-07 21:15 | 0
2019-07-07 21:30 | 0
2019-07-07 21:45 | 0
2019-07-07 22:00 | 0
2019-07-07 22:15 | 0
2019-07-07 22:30 | 0
2019-07-07 22:45 | 0
2019-07-07 23:00 | 0
2019-07-07 23:15 | 0
2019-07-07 23:30 | 0
2019-07-07 23:45 | 0
2019-07-08 | 0
2019-07-08 00:15 | 0
2019-07-08 00:30 | 0
2019-07-08 00:45 | 0
2019-07-08 01:00 | 0
2019-07-08 01:15 | 0
2019-07-08 01:30 | 0
2019-07-08 01:45 | 0
2019-07-08 02:00 | 0
2019-07-08 02:15 | 0
2019-07-08 02:30 | 0
2019-07-08 02:45 | 0
2019-07-08 03:00 | 0
2019-07-08 03:15 | 0
2019-07-08 03:30 | 0
2019-07-08 03:45 | 0
2019-07-08 04:00 | 0
2019-07-08 04:15 | 0
2019-07-08 04:30 | 0
2019-07-08 04:45 | 0
2019-07-08 05:00 | 0
2019-07-08 05:15 | 0
2019-07-08 05:30 | 0
2019-07-08 05:45 | 0
2019-07-08 06:00 | 0
2019-07-08 06:15 | 0
2019-07-08 06:30 | 0
2019-07-08 06:45 | 0
2019-07-08 07:00 | 0
2019-07-08 07:15 | 0
2019-07-08 07:30 | 0
2019-07-08 07:45 | 0
2019-07-08 08:00 | 0
2019-07-08 08:15 | 0
2019-07-08 08:30 | 0
2019-07-08 08:45 | 0
2019-07-08 09:00 | 0
2019-07-08 09:15 | 0
2019-07-08 09:30 | 0
2019-07-08 09:45 | 0
2019-07-08 10:00 | 0
2019-07-08 10:15 | 0
2019-07-08 10:30 | 0
2019-07-08 10:45 | 0
2019-07-08 11:00 | 0
2019-07-08 11:15 | 0
2019-07-08 11:30 | 0
2019-07-08 11:45 | 0
2019-07-08 12:00 | 0
2019-07-08 12:15 | 0
2019-07-08 12:30 | 0
2019-07-08 12:45 | 0
2019-07-08 13:00 | 0
2019-07-08 13:15 | 0
2019-07-08 13:30 | 0
2019-07-08 13:45 | 0
2019-07-08 14:00 | 0
2019-07-08 14:15 | 0
2019-07-08 14:30 | 0
2019-07-08 14:45 | 0
2019-07-08 15:00 | 0
2019-07-08 15:15 | 0
2019-07-08 15:30 | 0
2019-07-08 15:45 | 0
2019-07-08 16:00 | 0
2019-07-08 16:15 | 0
2019-07-08 16:30 | 0
2019-07-08 16:45 | 0
2019-07-08 17:00 | 0
2019-07-08 17:15 | 0
2019-07-08 17:30 | 0
2019-07-08 17:45 | 0
2019-07-08 18:00 | 0
2019-07-08 18:15 | 0
2019-07-08 18:30 | 0
2019-07-08 18:45 | 0
2019-07-08 19:00 | 0
2019-07-08 19:15 | 0
2019-07-08 19:30 | 0
2019-07-08 19:45 | 0
2019-07-08 20:00 | 0
2019-07-08 20:15 | 0
2019-07-08 20:30 | 0
2019-07-08 20:45 | 0
2019-07-08 21:00 | 0
2019-07-08 21:15 | 0
2019-07-08 21:30 | 0
2019-07-08 21:45 | 0
2019-07-08 22:00 | 0
2019-07-08 22:15 | 0
2019-07-08 22:30 | 0
2019-07-08 22:45 | 0
2019-07-08 23:00 | 0
2019-07-08 23:15 | 0
2019-07-08 23:30 | 0
2019-07-08 23:45 | 0
2019-07-09 | 0
2019-07-09 00:15 | 0
2019-07-09 00:30 | 0
2019-07-09 00:45 | 0
2019-07-09 01:00 | 0
2019-07-09 01:15 | 0
2019-07-09 01:30 | 0
2019-07-09 01:45 | 0
2019-07-09 02:00 | 0
2019-07-09 02:15 | 0
2019-07-09 02:30 | 0
2019-07-09 02:45 | 0
2019-07-09 03:00 | 0
2019-07-09 03:15 | 0
2019-07-09 03:30 | 0
2019-07-09 03:45 | 0
2019-07-09 04:00 | 0
2019-07-09 04:15 | 0
2019-07-09 04:30 | 0
2019-07-09 04:45 | 0
2019-07-09 05:00 | 0
2019-07-09 05:15 | 0
2019-07-09 05:30 | 0
2019-07-09 05:45 | 0
2019-07-09 06:00 | 0
2019-07-09 06:15 | 0
2019-07-09 06:30 | 0
2019-07-09 06:45 | 0
2019-07-09 07:00 | 0
2019-07-09 07:15 | 0
2019-07-09 07:30 | 0
2019-07-09 07:45 | 0
2019-07-09 08:00 | 0
2019-07-09 08:15 | 0
2019-07-09 08:30 | 0
2019-07-09 08:45 | 0
2019-07-09 09:00 | 0
2019-07-09 09:15 | 0
2019-07-09 09:30 | 0
2019-07-09 09:45 | 0
2019-07-09 10:00 | 0
2019-07-09 10:15 | 0
2019-07-09 10:30 | 0
2019-07-09 10:45 | 0
2019-07-09 11:00 | 0
2019-07-09 11:15 | 0
2019-07-09 11:30 | 0
2019-07-09 11:45 | 0
2019-07-09 12:00 | 0
2019-07-09 12:15 | 0
2019-07-09 12:30 | 0
2019-07-09 12:45 | 0
2019-07-09 13:00 | 0
2019-07-09 13:15 | 0
2019-07-09 13:30 | 0
2019-07-09 13:45 | 0
2019-07-09 14:00 | 0
2019-07-09 14:15 | 0
2019-07-09 14:30 | 0
2019-07-09 14:45 | 0
2019-07-09 15:00 | 0
2019-07-09 15:15 | 0
2019-07-09 15:30 | 0
2019-07-09 15:45 | 0
2019-07-09 16:00 | 0
2019-07-09 16:15 | 0
2019-07-09 16:30 | 0
2019-07-09 16:45 | 0
2019-07-09 17:00 | 0
2019-07-09 17:15 | 0
2019-07-09 17:30 | 0
2019-07-09 17:45 | 0
2019-07-09 18:00 | 0
2019-07-09 18:15 | 0
2019-07-09 18:30 | 0
2019-07-09 18:45 | 0
2019-07-09 19:00 | 0
2019-07-09 19:15 | 0
2019-07-09 19:30 | 0
2019-07-09 19:45 | 0
2019-07-09 20:00 | 0
2019-07-09 20:15 | 0
2019-07-09 20:30 | 0
2019-07-09 20:45 | 0
2019-07-09 21:00 | 0
2019-07-09 21:15 | 0
2019-07-09 21:30 | 0
2019-07-09 21:45 | 0
2019-07-09 22:00 | 0
2019-07-09 22:15 | 0
2019-07-09 22:30 | 0
2019-07-09 22:45 | 0
2019-07-09 23:00 | 0
2019-07-09 23:15 | 0
2019-07-09 23:30 | 0
2019-07-09 23:45 | 0
2019-07-10 | 0
2019-07-10 00:15 | 0
2019-07-10 00:30 | 0
2019-07-10 00:45 | 0
2019-07-10 01:00 | 0
2019-07-10 01:15 | 0
2019-07-10 01:30 | 0
2019-07-10 01:45 | 0
2019-07-10 02:00 | 0
2019-07-10 02:15 | 0
2019-07-10 02:30 | 0
2019-07-10 02:45 | 0
2019-07-10 03:00 | 0
2019-07-10 03:15 | 0
2019-07-10 03:30 | 0
2019-07-10 03:45 | 0
2019-07-10 04:00 | 0
2019-07-10 04:15 | 0
2019-07-10 04:30 | 0
2019-07-10 04:45 | 0
2019-07-10 05:00 | 0
2019-07-10 05:15 | 0
2019-07-10 05:30 | 0
2019-07-10 05:45 | 0
2019-07-10 06:00 | 0
2019-07-10 06:15 | 0
2019-07-10 06:30 | 0
2019-07-10 06:45 | 0
2019-07-10 07:00 | 0
2019-07-10 07:15 | 0
2019-07-10 07:30 | 0
2019-07-10 07:45 | 0
2019-07-10 08:00 | 0
2019-07-10 08:15 | 0
2019-07-10 08:30 | 0
2019-07-10 08:45 | 0
2019-07-10 09:00 | 0
2019-07-10 09:15 | 0
2019-07-10 09:30 | 0
2019-07-10 09:45 | 0
2019-07-10 10:00 | 0
2019-07-10 10:15 | 0
2019-07-10 10:30 | 0
2019-07-10 10:45 | 0
2019-07-10 11:00 | 0
2019-07-10 11:15 | 0
2019-07-10 11:30 | 0
2019-07-10 11:45 | 0
2019-07-10 12:00 | 0
2019-07-10 12:15 | 0
2019-07-10 12:30 | 0
2019-07-10 12:45 | 0
2019-07-10 13:00 | 0
2019-07-10 13:15 | 0
2019-07-10 13:30 | 0
2019-07-10 13:45 | 0
2019-07-10 14:00 | 0
2019-07-10 14:15 | 0
2019-07-10 14:30 | 0
2019-07-10 14:45 | 0
2019-07-10 15:00 | 0
2019-07-10 15:15 | 0
2019-07-10 15:30 | 0
2019-07-10 15:45 | 0
2019-07-10 16:00 | 0
2019-07-10 16:15 | 0
2019-07-10 16:30 | 0
2019-07-10 16:45 | 0
2019-07-10 17:00 | 0
2019-07-10 17:15 | 0
2019-07-10 17:30 | 0
2019-07-10 17:45 | 0
2019-07-10 18:00 | 0
2019-07-10 18:15 | 0
2019-07-10 18:30 | 0
2019-07-10 18:45 | 0
2019-07-10 19:00 | 0
2019-07-10 19:15 | 0
2019-07-10 19:30 | 0
2019-07-10 19:45 | 0
2019-07-10 20:00 | 0
2019-07-10 20:15 | 0
2019-07-10 20:30 | 0
2019-07-10 20:45 | 0
2019-07-10 21:00 | 0
2019-07-10 21:15 | 0
2019-07-10 21:30 | 0
2019-07-10 21:45 | 0
2019-07-10 22:00 | 0
2019-07-10 22:15 | 0
2019-07-10 22:30 | 0
2019-07-10 22:45 | 0
2019-07-10 23:00 | 0
2019-07-10 23:15 | 0
2019-07-10 23:30 | 0
2019-07-10 23:45 | 0
2019-07-11 | 0
2019-07-11 00:15 | 0
2019-07-11 00:30 | 0
2019-07-11 00:45 | 0
2019-07-11 01:00 | 0
2019-07-11 01:15 | 0
2019-07-11 01:30 | 0
2019-07-11 01:45 | 0
2019-07-11 02:00 | 0
2019-07-11 02:15 | 0
2019-07-11 02:30 | 0
2019-07-11 02:45 | 0
2019-07-11 03:00 | 0
2019-07-11 03:15 | 0
2019-07-11 03:30 | 0
2019-07-11 03:45 | 0
2019-07-11 04:00 | 0
2019-07-11 04:15 | 0
2019-07-11 04:30 | 0
2019-07-11 04:45 | 0
2019-07-11 05:00 | 0
2019-07-11 05:15 | 0
2019-07-11 05:30 | 0
2019-07-11 05:45 | 0
2019-07-11 06:00 | 0
2019-07-11 06:15 | 0
2019-07-11 06:30 | 0
2019-07-11 06:45 | 0
2019-07-11 07:00 | 0
2019-07-11 07:15 | 0
2019-07-11 07:30 | 0
2019-07-11 07:45 | 0
2019-07-11 08:00 | 0
2019-07-11 08:15 | 0
2019-07-11 08:30 | 0
2019-07-11 08:45 | 0
2019-07-11 09:00 | 0
2019-07-11 09:15 | 0
2019-07-11 09:30 | 0
2019-07-11 09:45 | 0
2019-07-11 10:00 | 0
2019-07-11 10:15 | 0
2019-07-11 10:30 | 0
2019-07-11 10:45 | 0
2019-07-11 11:00 | 0
2019-07-11 11:15 | 0
2019-07-11 11:30 | 0
2019-07-11 11:45 | 0
2019-07-11 12:00 | 0
2019-07-11 12:15 | 0
2019-07-11 12:30 | 0
2019-07-11 12:45 | 0
2019-07-11 13:00 | 0
2019-07-11 13:15 | 0
2019-07-11 13:30 | 0
2019-07-11 13:45 | 0
2019-07-11 14:00 | 0
2019-07-11 14:15 | 0
2019-07-11 14:30 | 0
2019-07-11 14:45 | 0
2019-07-11 15:00 | 0
2019-07-11 15:15 | 0
2019-07-11 15:30 | 0
2019-07-11 15:45 | 0
2019-07-11 16:00 | 0
2019-07-11 16:15 | 0
2019-07-11 16:30 | 0
2019-07-11 16:45 | 0
2019-07-11 17:00 | 0
2019-07-11 17:15 | 0
2019-07-11 17:30 | 0
2019-07-11 17:45 | 0
2019-07-11 18:00 | 0
2019-07-11 18:15 | 0
2019-07-11 18:30 | 0
2019-07-11 18:45 | 0
2019-07-11 19:00 | 0
2019-07-11 19:15 | 0
2019-07-11 19:30 | 0
2019-07-11 19:45 | 0
2019-07-11 20:00 | 0
2019-07-11 20:15 | 0
2019-07-11 20:30 | 0
2019-07-11 20:45 | 0
2019-07-11 21:00 | 0
2019-07-11 21:15 | 0
2019-07-11 21:30 | 0
2019-07-11 21:45 | 0
2019-07-11 22:00 | 0
2019-07-11 22:15 | 0
2019-07-11 22:30 | 0
2019-07-11 22:45 | 0
2019-07-11 23:00 | 0
2019-07-11 23:15 | 0
2019-07-11 23:30 | 0
2019-07-11 23:45 | 0
2019-07-12 | 0
2019-07-12 00:15 | 0
2019-07-12 00:30 | 0
2019-07-12 00:45 | 0
2019-07-12 01:00 | 0
2019-07-12 01:15 | 0
2019-07-12 01:30 | 0
2019-07-12 01:45 | 0
2019-07-12 02:00 | 0
2019-07-12 02:15 | 0
2019-07-12 02:30 | 0
2019-07-12 02:45 | 0
2019-07-12 03:00 | 0
2019-07-12 03:15 | 0
2019-07-12 03:30 | 0
2019-07-12 03:45 | 0
2019-07-12 04:00 | 0
2019-07-12 04:15 | 0
2019-07-12 04:30 | 0
2019-07-12 04:45 | 0
2019-07-12 05:00 | 0
2019-07-12 05:15 | 0
2019-07-12 05:30 | 0
2019-07-12 05:45 | 0
2019-07-12 06:00 | 0
2019-07-12 06:15 | 0
2019-07-12 06:30 | 0
2019-07-12 06:45 | 0
2019-07-12 07:00 | 0
2019-07-12 07:15 | 0
2019-07-12 07:30 | 0
2019-07-12 07:45 | 0
2019-07-12 08:00 | 0
2019-07-12 08:15 | 0
2019-07-12 08:30 | 0
2019-07-12 08:45 | 0
2019-07-12 09:00 | 0
2019-07-12 09:15 | 0
2019-07-12 09:30 | 0
2019-07-12 09:45 | 0
2019-07-12 10:00 | 0
2019-07-12 10:15 | 0
2019-07-12 10:30 | 0
2019-07-12 10:45 | 0
2019-07-12 11:00 | 0
2019-07-12 11:15 | 0
2019-07-12 11:30 | 0
2019-07-12 11:45 | 0
2019-07-12 12:00 | 0
2019-07-12 12:15 | 0
2019-07-12 12:30 | 0
2019-07-12 12:45 | 0
2019-07-12 13:00 | 0
2019-07-12 13:15 | 0
2019-07-12 13:30 | 0
2019-07-12 13:45 | 0
2019-07-12 14:00 | 0
2019-07-12 14:15 | 0
2019-07-12 14:30 | 0
2019-07-12 14:45 | 0
2019-07-12 15:00 | 0
2019-07-12 15:15 | 0
2019-07-12 15:30 | 0
2019-07-12 15:45 | 0
2019-07-12 16:00 | 0
2019-07-12 16:15 | 0
2019-07-12 16:30 | 0
2019-07-12 16:45 | 0
2019-07-12 17:00 | 0
2019-07-12 17:15 | 0
2019-07-12 17:30 | 0
2019-07-12 17:45 | 0
2019-07-12 18:00 | 0
2019-07-12 18:15 | 0
2019-07-12 18:30 | 0
2019-07-12 18:45 | 0
2019-07-12 19:00 | 0
2019-07-12 19:15 | 0
2019-07-12 19:30 | 0
2019-07-12 19:45 | 0
2019-07-12 20:00 | 0
2019-07-12 20:15 | 0
2019-07-12 20:30 | 0
2019-07-12 20:45 | 0
2019-07-12 21:00 | 0
2019-07-12 21:15 | 0
2019-07-12 21:30 | 0
2019-07-12 21:45 | 0
2019-07-12 22:00 | 0
2019-07-12 22:15 | 0
2019-07-12 22:30 | 0
2019-07-12 22:45 | 0
2019-07-12 23:00 | 0
2019-07-12 23:15 | 0
2019-07-12 23:30 | 0
2019-07-12 23:45 | 0
2019-07-13 | 0
2019-07-13 00:15 | 0
2019-07-13 00:30 | 0
2019-07-13 00:45 | 0
2019-07-13 01:00 | 0
2019-07-13 01:15 | 0
2019-07-13 01:30 | 0
2019-07-13 01:45 | 0
2019-07-13 02:00 | 0
2019-07-13 02:15 | 0
2019-07-13 02:30 | 0
2019-07-13 02:45 | 0
2019-07-13 03:00 | 0
2019-07-13 03:15 | 0
2019-07-13 03:30 | 0
2019-07-13 03:45 | 0
2019-07-13 04:00 | 0
2019-07-13 04:15 | 0
2019-07-13 04:30 | 0
2019-07-13 04:45 | 0
2019-07-13 05:00 | 0
2019-07-13 05:15 | 0
2019-07-13 05:30 | 0
2019-07-13 05:45 | 0
2019-07-13 06:00 | 0
2019-07-13 06:15 | 0
2019-07-13 06:30 | 0
2019-07-13 06:45 | 0
2019-07-13 07:00 | 0
2019-07-13 07:15 | 0
2019-07-13 07:30 | 0
2019-07-13 07:45 | 0
2019-07-13 08:00 | 0
2019-07-13 08:15 | 0
2019-07-13 08:30 | 0
2019-07-13 08:45 | 0
2019-07-13 09:00 | 0
2019-07-13 09:15 | 0
2019-07-13 09:30 | 0
2019-07-13 09:45 | 0
2019-07-13 10:00 | 0
2019-07-13 10:15 | 0
2019-07-13 10:30 | 0
2019-07-13 10:45 | 0
2019-07-13 11:00 | 0
2019-07-13 11:15 | 0
2019-07-13 11:30 | 0
2019-07-13 11:45 | 0
2019-07-13 12:00 | 0
2019-07-13 12:15 | 0
2019-07-13 12:30 | 0
2019-07-13 12:45 | 0
2019-07-13 13:00 | 0
2019-07-13 13:15 | 0
2019-07-13 13:30 | 0
2019-07-13 13:45 | 0
2019-07-13 14:00 | 0
2019-07-13 14:15 | 0
2019-07-13 14:30 | 0
2019-07-13 14:45 | 0
2019-07-13 15:00 | 0
2019-07-13 15:15 | 0
2019-07-13 15:30 | 0
2019-07-13 15:45 | 0
2019-07-13 16:00 | 0
2019-07-13 16:15 | 0
2019-07-13 16:30 | 0
2019-07-13 16:45 | 0
2019-07-13 17:00 | 0
2019-07-13 17:15 | 0
2019-07-13 17:30 | 0
2019-07-13 17:45 | 0
2019-07-13 18:00 | 0
2019-07-13 18:15 | 0
2019-07-13 18:30 | 0
2019-07-13 18:45 | 0
2019-07-13 19:00 | 0
2019-07-13 19:15 | 0
2019-07-13 19:30 | 0
2019-07-13 19:45 | 0
2019-07-13 20:00 | 0
2019-07-13 20:15 | 0
2019-07-13 20:30 | 0
2019-07-13 20:45 | 0
2019-07-13 21:00 | 0
2019-07-13 21:15 | 0
2019-07-13 21:30 | 0
2019-07-13 21:45 | 0
2019-07-13 22:00 | 0
2019-07-13 22:15 | 0
2019-07-13 22:30 | 0
2019-07-13 22:45 | 0
2019-07-13 23:00 | 0
2019-07-13 23:15 | 0
2019-07-13 23:30 | 0
2019-07-13 23:45 | 0
2019-07-14 | 0
2019-07-14 00:15 | 0
2019-07-14 00:30 | 0
2019-07-14 00:45 | 0
2019-07-14 01:00 | 0
2019-07-14 01:15 | 0
2019-07-14 01:30 | 0
2019-07-14 01:45 | 0
2019-07-14 02:00 | 0
2019-07-14 02:15 | 0
2019-07-14 02:30 | 0
2019-07-14 02:45 | 0
2019-07-14 03:00 | 0
2019-07-14 03:15 | 0
2019-07-14 03:30 | 0
2019-07-14 03:45 | 0
2019-07-14 04:00 | 0
2019-07-14 04:15 | 0
2019-07-14 04:30 | 0
2019-07-14 04:45 | 0
2019-07-14 05:00 | 0
2019-07-14 05:15 | 0
2019-07-14 05:30 | 0
2019-07-14 05:45 | 0
2019-07-14 06:00 | 0
2019-07-14 06:15 | 0
2019-07-14 06:30 | 0
2019-07-14 06:45 | 0
2019-07-14 07:00 | 0
2019-07-14 07:15 | 0
2019-07-14 07:30 | 0
2019-07-14 07:45 | 0
2019-07-14 08:00 | 0
2019-07-14 08:15 | 0
2019-07-14 08:30 | 0
2019-07-14 08:45 | 0
2019-07-14 09:00 | 0
2019-07-14 09:15 | 0
2019-07-14 09:30 | 0
2019-07-14 09:45 | 0
2019-07-14 10:00 | 0
2019-07-14 10:15 | 0
2019-07-14 10:30 | 0
2019-07-14 10:45 | 0
2019-07-14 11:00 | 0
2019-07-14 11:15 | 0
2019-07-14 11:30 | 0
2019-07-14 11:45 | 0
2019-07-14 12:00 | 0
2019-07-14 12:15 | 0
2019-07-14 12:30 | 0
2019-07-14 12:45 | 0
2019-07-14 13:00 | 0
2019-07-14 13:15 | 0
2019-07-14 13:30 | 0
2019-07-14 13:45 | 0
2019-07-14 14:00 | 0
2019-07-14 14:15 | 0
2019-07-14 14:30 | 0
2019-07-14 14:45 | 0
2019-07-14 15:00 | 0
2019-07-14 15:15 | 0
2019-07-14 15:30 | 0
2019-07-14 15:45 | 0
2019-07-14 16:00 | 0
2019-07-14 16:15 | 0
2019-07-14 16:30 | 0
2019-07-14 16:45 | 0
2019-07-14 17:00 | 0
2019-07-14 17:15 | 0
2019-07-14 17:30 | 0
2019-07-14 17:45 | 0
2019-07-14 18:00 | 0
2019-07-14 18:15 | 0
2019-07-14 18:30 | 0
2019-07-14 18:45 | 0
2019-07-14 19:00 | 0
2019-07-14 19:15 | 0
2019-07-14 19:30 | 0
2019-07-14 19:45 | 0
2019-07-14 20:00 | 0
2019-07-14 20:15 | 0
2019-07-14 20:30 | 0
2019-07-14 20:45 | 0
2019-07-14 21:00 | 0
2019-07-14 21:15 | 0
2019-07-14 21:30 | 0
2019-07-14 21:45 | 0
2019-07-14 22:00 | 0
2019-07-14 22:15 | 0
2019-07-14 22:30 | 0
2019-07-14 22:45 | 0
2019-07-14 23:00 | 0
2019-07-14 23:15 | 0
2019-07-14 23:30 | 0
2019-07-14 23:45 | 0
2019-07-15 | 0
2019-07-15 00:15 | 0
2019-07-15 00:30 | 0
2019-07-15 00:45 | 0
2019-07-15 01:00 | 0
2019-07-15 01:15 | 0
2019-07-15 01:30 | 0
2019-07-15 01:45 | 0
2019-07-15 02:00 | 0
2019-07-15 02:15 | 0
2019-07-15 02:30 | 0
2019-07-15 02:45 | 0
2019-07-15 03:00 | 0
2019-07-15 03:15 | 0
2019-07-15 03:30 | 0
2019-07-15 03:45 | 0
2019-07-15 04:00 | 0
2019-07-15 04:15 | 0
2019-07-15 04:30 | 0
2019-07-15 04:45 | 0
2019-07-15 05:00 | 0
2019-07-15 05:15 | 0
2019-07-15 05:30 | 0
2019-07-15 05:45 | 0
2019-07-15 06:00 | 0
2019-07-15 06:15 | 0
2019-07-15 06:30 | 0
2019-07-15 06:45 | 0
2019-07-15 07:00 | 0
2019-07-15 07:15 | 0
2019-07-15 07:30 | 0
2019-07-15 07:45 | 0
2019-07-15 08:00 | 0
2019-07-15 08:15 | 0
2019-07-15 08:30 | 0
2019-07-15 08:45 | 0
2019-07-15 09:00 | 0
2019-07-15 09:15 | 0
2019-07-15 09:30 | 0
2019-07-15 09:45 | 0
2019-07-15 10:00 | 0
2019-07-15 10:15 | 0
2019-07-15 10:30 | 0
2019-07-15 10:45 | 0
2019-07-15 11:00 | 0
2019-07-15 11:15 | 0
2019-07-15 11:30 | 0
2019-07-15 11:45 | 0
2019-07-15 12:00 | 0
2019-07-15 12:15 | 0
2019-07-15 12:30 | 0
2019-07-15 12:45 | 0
2019-07-15 13:00 | 0
2019-07-15 13:15 | 0
2019-07-15 13:30 | 0
2019-07-15 13:45 | 0
2019-07-15 14:00 | 0
2019-07-15 14:15 | 0
2019-07-15 14:30 | 0
2019-07-15 14:45 | 0
2019-07-15 15:00 | 0
2019-07-15 15:15 | 0
2019-07-15 15:30 | 0
2019-07-15 15:45 | 0
2019-07-15 16:00 | 0
2019-07-15 16:15 | 0
2019-07-15 16:30 | 0
2019-07-15 16:45 | 0
2019-07-15 17:00 | 0
2019-07-15 17:15 | 0
2019-07-15 17:30 | 0
2019-07-15 17:45 | 0
2019-07-15 18:00 | 0
2019-07-15 18:15 | 0
2019-07-15 18:30 | 0
2019-07-15 18:45 | 0
2019-07-15 19:00 | 0
2019-07-15 19:15 | 0
2019-07-15 19:30 | 0
2019-07-15 19:45 | 0
2019-07-15 20:00 | 0
2019-07-15 20:15 | 0
2019-07-15 20:30 | 0
2019-07-15 20:45 | 0
2019-07-15 21:00 | 0
2019-07-15 21:15 | 0
2019-07-15 21:30 | 0
2019-07-15 21:45 | 0
2019-07-15 22:00 | 0
2019-07-15 22:15 | 0
2019-07-15 22:30 | 0
2019-07-15 22:45 | 0
2019-07-15 23:00 | 0
2019-07-15 23:15 | 0
2019-07-15 23:30 | 0
2019-07-15 23:45 | 0
2019-07-16 | 0
2019-07-16 00:15 | 0
2019-07-16 00:30 | 0
2019-07-16 00:45 | 0
2019-07-16 01:00 | 0
2019-07-16 01:15 | 0
2019-07-16 01:30 | 0
2019-07-16 01:45 | 0
2019-07-16 02:00 | 0
2019-07-16 02:15 | 0
2019-07-16 02:30 | 0
2019-07-16 02:45 | 0
2019-07-16 03:00 | 0
2019-07-16 03:15 | 0
2019-07-16 03:30 | 0
2019-07-16 03:45 | 0
2019-07-16 04:00 | 0
2019-07-16 04:15 | 0
2019-07-16 04:30 | 0
2019-07-16 04:45 | 0
2019-07-16 05:00 | 0
2019-07-16 05:15 | 0
2019-07-16 05:30 | 0
2019-07-16 05:45 | 0
2019-07-16 06:00 | 0
2019-07-16 06:15 | 0
2019-07-16 06:30 | 0
2019-07-16 06:45 | 0
2019-07-16 07:00 | 0
2019-07-16 07:15 | 0
2019-07-16 07:30 | 0
2019-07-16 07:45 | 0
2019-07-16 08:00 | 0
2019-07-16 08:15 | 0
2019-07-16 08:30 | 0
2019-07-16 08:45 | 0
2019-07-16 09:00 | 0
2019-07-16 09:15 | 0
2019-07-16 09:30 | 0
2019-07-16 09:45 | 0
2019-07-16 10:00 | 0
2019-07-16 10:15 | 0
2019-07-16 10:30 | 0
2019-07-16 10:45 | 0
2019-07-16 11:00 | 0
2019-07-16 11:15 | 0
2019-07-16 11:30 | 0
2019-07-16 11:45 | 0
2019-07-16 12:00 | 0
2019-07-16 12:15 | 0
2019-07-16 12:30 | 0
2019-07-16 12:45 | 0
2019-07-16 13:00 | 0
2019-07-16 13:15 | 0
2019-07-16 13:30 | 0
2019-07-16 13:45 | 0
2019-07-16 14:00 | 0
2019-07-16 14:15 | 0
2019-07-16 14:30 | 0
2019-07-16 14:45 | 0
2019-07-16 15:00 | 0
2019-07-16 15:15 | 0
2019-07-16 15:30 | 0
2019-07-16 15:45 | 0
2019-07-16 16:00 | 0
2019-07-16 16:15 | 0
2019-07-16 16:30 | 0
2019-07-16 16:45 | 0
2019-07-16 17:00 | 0
2019-07-16 17:15 | 0
2019-07-16 17:30 | 0
2019-07-16 17:45 | 0
2019-07-16 18:00 | 0
2019-07-16 18:15 | 0
2019-07-16 18:30 | 0
2019-07-16 18:45 | 0
2019-07-16 19:00 | 0
2019-07-16 19:15 | 0
2019-07-16 19:30 | 0
2019-07-16 19:45 | 0
2019-07-16 20:00 | 0
2019-07-16 20:15 | 0
2019-07-16 20:30 | 0
2019-07-16 20:45 | 0
2019-07-16 21:00 | 0
2019-07-16 21:15 | 0
2019-07-16 21:30 | 0
2019-07-16 21:45 | 0
2019-07-16 22:00 | 0
2019-07-16 22:15 | 0
2019-07-16 22:30 | 0
2019-07-16 22:45 | 0
2019-07-16 23:00 | 0
2019-07-16 23:15 | 0
2019-07-16 23:30 | 0
2019-07-16 23:45 | 0
2019-07-17 | 0
2019-07-17 00:15 | 0
2019-07-17 00:30 | 0
2019-07-17 00:45 | 0
2019-07-17 01:00 | 0
2019-07-17 01:15 | 0
2019-07-17 01:30 | 0
2019-07-17 01:45 | 0
2019-07-17 02:00 | 0
2019-07-17 02:15 | 0
2019-07-17 02:30 | 0
2019-07-17 02:45 | 0
2019-07-17 03:00 | 0
2019-07-17 03:15 | 0
2019-07-17 03:30 | 0
2019-07-17 03:45 | 0
2019-07-17 04:00 | 0
2019-07-17 04:15 | 0
2019-07-17 04:30 | 0
2019-07-17 04:45 | 0
2019-07-17 05:00 | 0
2019-07-17 05:15 | 0
2019-07-17 05:30 | 0
2019-07-17 05:45 | 0
2019-07-17 06:00 | 0
2019-07-17 06:15 | 0
2019-07-17 06:30 | 0
2019-07-17 06:45 | 0
2019-07-17 07:00 | 0
2019-07-17 07:15 | 0
2019-07-17 07:30 | 0
2019-07-17 07:45 | 0
2019-07-17 08:00 | 0
2019-07-17 08:15 | 0
2019-07-17 08:30 | 0
2019-07-17 08:45 | 0
2019-07-17 09:00 | 0
2019-07-17 09:15 | 0
2019-07-17 09:30 | 0
2019-07-17 09:45 | 0
2019-07-17 10:00 | 0
2019-07-17 10:15 | 0
2019-07-17 10:30 | 0
2019-07-17 10:45 | 0
2019-07-17 11:00 | 0
2019-07-17 11:15 | 0
2019-07-17 11:30 | 0
2019-07-17 11:45 | 0
2019-07-17 12:00 | 0
2019-07-17 12:15 | 0
2019-07-17 12:30 | 0
2019-07-17 12:45 | 0
2019-07-17 13:00 | 0
2019-07-17 13:15 | 0
2019-07-17 13:30 | 0
2019-07-17 13:45 | 0
2019-07-17 14:00 | 0
2019-07-17 14:15 | 0
2019-07-17 14:30 | 0
2019-07-17 14:45 | 0
2019-07-17 15:00 | 0
2019-07-17 15:15 | 0
2019-07-17 15:30 | 0
2019-07-17 15:45 | 0
2019-07-17 16:00 | 0
2019-07-17 16:15 | 0
2019-07-17 16:30 | 0
2019-07-17 16:45 | 0
2019-07-17 17:00 | 0
2019-07-17 17:15 | 0
2019-07-17 17:30 | 0
2019-07-17 17:45 | 0
2019-07-17 18:00 | 0
2019-07-17 18:15 | 0
2019-07-17 18:30 | 0
2019-07-17 18:45 | 0
2019-07-17 19:00 | 0
2019-07-17 19:15 | 0
2019-07-17 19:30 | 0
2019-07-17 19:45 | 0
2019-07-17 20:00 | 0
2019-07-17 20:15 | 0
2019-07-17 20:30 | 0
2019-07-17 20:45 | 0
2019-07-17 21:00 | 0
2019-07-17 21:15 | 0
2019-07-17 21:30 | 0
2019-07-17 21:45 | 0
2019-07-17 22:00 | 0
2019-07-17 22:15 | 0
2019-07-17 22:30 | 0
2019-07-17 22:45 | 0
2019-07-17 23:00 | 0
2019-07-17 23:15 | 0
2019-07-17 23:30 | 0
2019-07-17 23:45 | 0
2019-07-18 | 0
2019-07-18 00:15 | 0
2019-07-18 00:30 | 0
2019-07-18 00:45 | 0
2019-07-18 01:00 | 0
2019-07-18 01:15 | 0
2019-07-18 01:30 | 0
2019-07-18 01:45 | 0
2019-07-18 02:00 | 0
2019-07-18 02:15 | 0
2019-07-18 02:30 | 0
2019-07-18 02:45 | 0
2019-07-18 03:00 | 0
2019-07-18 03:15 | 0
2019-07-18 03:30 | 0
2019-07-18 03:45 | 0
2019-07-18 04:00 | 0
2019-07-18 04:15 | 0
2019-07-18 04:30 | 0
2019-07-18 04:45 | 0
2019-07-18 05:00 | 0
2019-07-18 05:15 | 0
2019-07-18 05:30 | 0
2019-07-18 05:45 | 0
2019-07-18 06:00 | 0
2019-07-18 06:15 | 0
2019-07-18 06:30 | 0
2019-07-18 06:45 | 0
2019-07-18 07:00 | 0
2019-07-18 07:15 | 0
2019-07-18 07:30 | 0
2019-07-18 07:45 | 0
2019-07-18 08:00 | 0
2019-07-18 08:15 | 0
2019-07-18 08:30 | 0
2019-07-18 08:45 | 0
2019-07-18 09:00 | 0
2019-07-18 09:15 | 0
2019-07-18 09:30 | 0
2019-07-18 09:45 | 0
2019-07-18 10:00 | 0
2019-07-18 10:15 | 0
2019-07-18 10:30 | 0
2019-07-18 10:45 | 0
2019-07-18 11:00 | 0
2019-07-18 11:15 | 0
2019-07-18 11:30 | 0
2019-07-18 11:45 | 0
2019-07-18 12:00 | 0
2019-07-18 12:15 | 0
2019-07-18 12:30 | 0
2019-07-18 12:45 | 0
2019-07-18 13:00 | 0
2019-07-18 13:15 | 0
2019-07-18 13:30 | 0
2019-07-18 13:45 | 0
2019-07-18 14:00 | 0
2019-07-18 14:15 | 0
2019-07-18 14:30 | 0
2019-07-18 14:45 | 0
2019-07-18 15:00 | 0
2019-07-18 15:15 | 0
2019-07-18 15:30 | 0
2019-07-18 15:45 | 0
2019-07-18 16:00 | 0
2019-07-18 16:15 | 0
2019-07-18 16:30 | 0
2019-07-18 16:45 | 0
2019-07-18 17:00 | 0
2019-07-18 17:15 | 0
2019-07-18 17:30 | 0
2019-07-18 17:45 | 0
2019-07-18 18:00 | 0
2019-07-18 18:15 | 0
2019-07-18 18:30 | 0
2019-07-18 18:45 | 0
2019-07-18 19:00 | 0
2019-07-18 19:15 | 0
2019-07-18 19:30 | 0
2019-07-18 19:45 | 0
2019-07-18 20:00 | 0
2019-07-18 20:15 | 0
2019-07-18 20:30 | 0
2019-07-18 20:45 | 0
2019-07-18 21:00 | 0
2019-07-18 21:15 | 0
2019-07-18 21:30 | 0
2019-07-18 21:45 | 0
2019-07-18 22:00 | 0
2019-07-18 22:15 | 0
2019-07-18 22:30 | 0
2019-07-18 22:45 | 0
2019-07-18 23:00 | 0
2019-07-18 23:15 | 0
2019-07-18 23:30 | 0
2019-07-18 23:45 | 0
2019-07-19 | 0
2019-07-19 00:15 | 0
2019-07-19 00:30 | 0
2019-07-19 00:45 | 0
2019-07-19 01:00 | 0
2019-07-19 01:15 | 0
2019-07-19 01:30 | 0
2019-07-19 01:45 | 0
2019-07-19 02:00 | 0
2019-07-19 02:15 | 0
2019-07-19 02:30 | 0
2019-07-19 02:45 | 0
2019-07-19 03:00 | 0
2019-07-19 03:15 | 0
2019-07-19 03:30 | 0
2019-07-19 03:45 | 0
2019-07-19 04:00 | 0
2019-07-19 04:15 | 0
2019-07-19 04:30 | 0
2019-07-19 04:45 | 0
2019-07-19 05:00 | 0
2019-07-19 05:15 | 0
2019-07-19 05:30 | 0
2019-07-19 05:45 | 0
2019-07-19 06:00 | 0
2019-07-19 06:15 | 0
2019-07-19 06:30 | 0
2019-07-19 06:45 | 0
2019-07-19 07:00 | 0
2019-07-19 07:15 | 0
2019-07-19 07:30 | 0
2019-07-19 07:45 | 0
2019-07-19 08:00 | 0
2019-07-19 08:15 | 0
2019-07-19 08:30 | 0
2019-07-19 08:45 | 0
2019-07-19 09:00 | 0
2019-07-19 09:15 | 0
2019-07-19 09:30 | 0
2019-07-19 09:45 | 0
2019-07-19 10:00 | 0
2019-07-19 10:15 | 0
2019-07-19 10:30 | 0
2019-07-19 10:45 | 0
2019-07-19 11:00 | 0
2019-07-19 11:15 | 0
2019-07-19 11:30 | 0
2019-07-19 11:45 | 0
2019-07-19 12:00 | 0
2019-07-19 12:15 | 0
2019-07-19 12:30 | 0
2019-07-19 12:45 | 0
2019-07-19 13:00 | 0
2019-07-19 13:15 | 0
2019-07-19 13:30 | 0
2019-07-19 13:45 | 0
2019-07-19 14:00 | 0
2019-07-19 14:15 | 0
2019-07-19 14:30 | 0
2019-07-19 14:45 | 0
2019-07-19 15:00 | 0
2019-07-19 15:15 | 0
2019-07-19 15:30 | 0
2019-07-19 15:45 | 0
2019-07-19 16:00 | 0
2019-07-19 16:15 | 0
2019-07-19 16:30 | 0
2019-07-19 16:45 | 0
2019-07-19 17:00 | 0
2019-07-19 17:15 | 0
2019-07-19 17:30 | 0
2019-07-19 17:45 | 0
2019-07-19 18:00 | 0
2019-07-19 18:15 | 0
2019-07-19 18:30 | 0
2019-07-19 18:45 | 0
2019-07-19 19:00 | 0
2019-07-19 19:15 | 0
2019-07-19 19:30 | 0
2019-07-19 19:45 | 0
2019-07-19 20:00 | 0
2019-07-19 20:15 | 0
2019-07-19 20:30 | 0
2019-07-19 20:45 | 0
2019-07-19 21:00 | 0
2019-07-19 21:15 | 0
2019-07-19 21:30 | 0
2019-07-19 21:45 | 0
2019-07-19 22:00 | 0
2019-07-19 22:15 | 0
2019-07-19 22:30 | 0
2019-07-19 22:45 | 0
2019-07-19 23:00 | 0
2019-07-19 23:15 | 0
2019-07-19 23:30 | 0
2019-07-19 23:45 | 0
2019-07-20 | 0
2019-07-20 00:15 | 0
2019-07-20 00:30 | 0
2019-07-20 00:45 | 0
2019-07-20 01:00 | 0
2019-07-20 01:15 | 0
2019-07-20 01:30 | 0
2019-07-20 01:45 | 0
2019-07-20 02:00 | 0
2019-07-20 02:15 | 0
2019-07-20 02:30 | 0
2019-07-20 02:45 | 0
2019-07-20 03:00 | 0
2019-07-20 03:15 | 0
2019-07-20 03:30 | 0
2019-07-20 03:45 | 0
2019-07-20 04:00 | 0
2019-07-20 04:15 | 0
2019-07-20 04:30 | 0
2019-07-20 04:45 | 0
2019-07-20 05:00 | 0
2019-07-20 05:15 | 0
2019-07-20 05:30 | 0
2019-07-20 05:45 | 0
2019-07-20 06:00 | 0
2019-07-20 06:15 | 0
2019-07-20 06:30 | 0
2019-07-20 06:45 | 0
2019-07-20 07:00 | 0
2019-07-20 07:15 | 0
2019-07-20 07:30 | 0
2019-07-20 07:45 | 0
2019-07-20 08:00 | 0
2019-07-20 08:15 | 0
2019-07-20 08:30 | 0
2019-07-20 08:45 | 0
2019-07-20 09:00 | 0
2019-07-20 09:15 | 0
2019-07-20 09:30 | 0
2019-07-20 09:45 | 0
2019-07-20 10:00 | 0
2019-07-20 10:15 | 0
2019-07-20 10:30 | 0
2019-07-20 10:45 | 0
2019-07-20 11:00 | 0
2019-07-20 11:15 | 0
2019-07-20 11:30 | 0
2019-07-20 11:45 | 0
2019-07-20 12:00 | 0
2019-07-20 12:15 | 0
2019-07-20 12:30 | 0
2019-07-20 12:45 | 0
2019-07-20 13:00 | 0
2019-07-20 13:15 | 0
2019-07-20 13:30 | 0
2019-07-20 13:45 | 0
2019-07-20 14:00 | 0
2019-07-20 14:15 | 0
2019-07-20 14:30 | 0
2019-07-20 14:45 | 0
2019-07-20 15:00 | 0
2019-07-20 15:15 | 0
2019-07-20 15:30 | 0
2019-07-20 15:45 | 0
2019-07-20 16:00 | 0
2019-07-20 16:15 | 0
2019-07-20 16:30 | 0
2019-07-20 16:45 | 0
2019-07-20 17:00 | 0
2019-07-20 17:15 | 0
2019-07-20 17:30 | 0
2019-07-20 17:45 | 0
2019-07-20 18:00 | 0
2019-07-20 18:15 | 0
2019-07-20 18:30 | 0
2019-07-20 18:45 | 0
2019-07-20 19:00 | 0
2019-07-20 19:15 | 0
2019-07-20 19:30 | 0
2019-07-20 19:45 | 0
2019-07-20 20:00 | 0
2019-07-20 20:15 | 0
2019-07-20 20:30 | 0
2019-07-20 20:45 | 0
2019-07-20 21:00 | 0
2019-07-20 21:15 | 0
2019-07-20 21:30 | 0
2019-07-20 21:45 | 0
2019-07-20 22:00 | 0
2019-07-20 22:15 | 0
2019-07-20 22:30 | 0
2019-07-20 22:45 | 0
2019-07-20 23:00 | 0
2019-07-20 23:15 | 0
2019-07-20 23:30 | 0
2019-07-20 23:45 | 0
2019-07-21 | 0
2019-07-21 00:15 | 0
2019-07-21 00:30 | 0
2019-07-21 00:45 | 0
2019-07-21 01:00 | 0
2019-07-21 01:15 | 0
2019-07-21 01:30 | 0
2019-07-21 01:45 | 0
2019-07-21 02:00 | 0
2019-07-21 02:15 | 0
2019-07-21 02:30 | 0
2019-07-21 02:45 | 0
2019-07-21 03:00 | 0
2019-07-21 03:15 | 0
2019-07-21 03:30 | 0
2019-07-21 03:45 | 0
2019-07-21 04:00 | 0
2019-07-21 04:15 | 0
2019-07-21 04:30 | 0
2019-07-21 04:45 | 0
2019-07-21 05:00 | 0
2019-07-21 05:15 | 0
2019-07-21 05:30 | 0
2019-07-21 05:45 | 0
2019-07-21 06:00 | 0
2019-07-21 06:15 | 0
2019-07-21 06:30 | 0
2019-07-21 06:45 | 0
2019-07-21 07:00 | 0
2019-07-21 07:15 | 0
2019-07-21 07:30 | 0
2019-07-21 07:45 | 0
2019-07-21 08:00 | 0
2019-07-21 08:15 | 0
2019-07-21 08:30 | 0
2019-07-21 08:45 | 0
2019-07-21 09:00 | 0
2019-07-21 09:15 | 0
2019-07-21 09:30 | 0
2019-07-21 09:45 | 0
2019-07-21 10:00 | 0
2019-07-21 10:15 | 0
2019-07-21 10:30 | 0
2019-07-21 10:45 | 0
2019-07-21 11:00 | 0
2019-07-21 11:15 | 0
2019-07-21 11:30 | 0
2019-07-21 11:45 | 0
2019-07-21 12:00 | 0
2019-07-21 12:15 | 0
2019-07-21 12:30 | 0
2019-07-21 12:45 | 0
2019-07-21 13:00 | 0
2019-07-21 13:15 | 0
2019-07-21 13:30 | 0
2019-07-21 13:45 | 0
2019-07-21 14:00 | 0
2019-07-21 14:15 | 0
2019-07-21 14:30 | 0
2019-07-21 14:45 | 0
2019-07-21 15:00 | 0
2019-07-21 15:15 | 0
2019-07-21 15:30 | 0
2019-07-21 15:45 | 0
2019-07-21 16:00 | 0
2019-07-21 16:15 | 0
2019-07-21 16:30 | 0
2019-07-21 16:45 | 0
2019-07-21 17:00 | 0
2019-07-21 17:15 | 0
2019-07-21 17:30 | 0
2019-07-21 17:45 | 0
2019-07-21 18:00 | 0
2019-07-21 18:15 | 0
2019-07-21 18:30 | 0
2019-07-21 18:45 | 0
2019-07-21 19:00 | 0
2019-07-21 19:15 | 0
2019-07-21 19:30 | 0
2019-07-21 19:45 | 0
2019-07-21 20:00 | 0
2019-07-21 20:15 | 0
2019-07-21 20:30 | 0
2019-07-21 20:45 | 0
2019-07-21 21:00 | 0
2019-07-21 21:15 | 0
2019-07-21 21:30 | 0
2019-07-21 21:45 | 0
2019-07-21 22:00 | 0
2019-07-21 22:15 | 0
2019-07-21 22:30 | 0
2019-07-21 22:45 | 0
2019-07-21 23:00 | 0
2019-07-21 23:15 | 0
2019-07-21 23:30 | 0
2019-07-21 23:45 | 0
2019-07-22 | 0
2019-07-22 00:15 | 0
2019-07-22 00:30 | 0
2019-07-22 00:45 | 0
2019-07-22 01:00 | 0
2019-07-22 01:15 | 0
2019-07-22 01:30 | 0
2019-07-22 01:45 | 0
2019-07-22 02:00 | 0
2019-07-22 02:15 | 0
2019-07-22 02:30 | 0
2019-07-22 02:45 | 0
2019-07-22 03:00 | 0
2019-07-22 03:15 | 0
2019-07-22 03:30 | 0
2019-07-22 03:45 | 0
2019-07-22 04:00 | 0
2019-07-22 04:15 | 0
2019-07-22 04:30 | 0
2019-07-22 04:45 | 0
2019-07-22 05:00 | 0
2019-07-22 05:15 | 0
2019-07-22 05:30 | 0
2019-07-22 05:45 | 0
2019-07-22 06:00 | 0
2019-07-22 06:15 | 0
2019-07-22 06:30 | 0
2019-07-22 06:45 | 0
2019-07-22 07:00 | 0
2019-07-22 07:15 | 0
2019-07-22 07:30 | 0
2019-07-22 07:45 | 0
2019-07-22 08:00 | 0
2019-07-22 08:15 | 0
2019-07-22 08:30 | 0
2019-07-22 08:45 | 0
2019-07-22 09:00 | 0
2019-07-22 09:15 | 0
2019-07-22 09:30 | 0
2019-07-22 09:45 | 0
2019-07-22 10:00 | 0
2019-07-22 10:15 | 0
2019-07-22 10:30 | 0
2019-07-22 10:45 | 0
2019-07-22 11:00 | 0
2019-07-22 11:15 | 0
2019-07-22 11:30 | 0
2019-07-22 11:45 | 0
2019-07-22 12:00 | 0
2019-07-22 12:15 | 0
2019-07-22 12:30 | 0
2019-07-22 12:45 | 0
2019-07-22 13:00 | 0
2019-07-22 13:15 | 0
2019-07-22 13:30 | 0
2019-07-22 13:45 | 0
2019-07-22 14:00 | 0
2019-07-22 14:15 | 0
2019-07-22 14:30 | 0
2019-07-22 14:45 | 0
2019-07-22 15:00 | 0
2019-07-22 15:15 | 0
2019-07-22 15:30 | 0
2019-07-22 15:45 | 0
2019-07-22 16:00 | 0
2019-07-22 16:15 | 0
2019-07-22 16:30 | 0
2019-07-22 16:45 | 0
2019-07-22 17:00 | 0
2019-07-22 17:15 | 0
2019-07-22 17:30 | 0
2019-07-22 17:45 | 0
2019-07-22 18:00 | 0
2019-07-22 18:15 | 0
2019-07-22 18:30 | 0
2019-07-22 18:45 | 0
2019-07-22 19:00 | 0
2019-07-22 19:15 | 0
2019-07-22 19:30 | 0
2019-07-22 19:45 | 0
2019-07-22 20:00 | 0
2019-07-22 20:15 | 0
2019-07-22 20:30 | 0
2019-07-22 20:45 | 0
2019-07-22 21:00 | 0
2019-07-22 21:15 | 0
2019-07-22 21:30 | 0
2019-07-22 21:45 | 0
2019-07-22 22:00 | 0
2019-07-22 22:15 | 0
2019-07-22 22:30 | 0
2019-07-22 22:45 | 0
2019-07-22 23:00 | 0
2019-07-22 23:15 | 0
2019-07-22 23:30 | 0
2019-07-22 23:45 | 0
2019-07-23 | 0
2019-07-23 00:15 | 0
2019-07-23 00:30 | 0
2019-07-23 00:45 | 0
2019-07-23 01:00 | 0
2019-07-23 01:15 | 0
2019-07-23 01:30 | 0
2019-07-23 01:45 | 0
2019-07-23 02:00 | 0
2019-07-23 02:15 | 0
2019-07-23 02:30 | 0
2019-07-23 02:45 | 0
2019-07-23 03:00 | 0
2019-07-23 03:15 | 0
2019-07-23 03:30 | 0
2019-07-23 03:45 | 0
2019-07-23 04:00 | 0
2019-07-23 04:15 | 0
2019-07-23 04:30 | 0
2019-07-23 04:45 | 0
2019-07-23 05:00 | 0
2019-07-23 05:15 | 0
2019-07-23 05:30 | 0
2019-07-23 05:45 | 0
2019-07-23 06:00 | 0
2019-07-23 06:15 | 0
2019-07-23 06:30 | 0
2019-07-23 06:45 | 0
2019-07-23 07:00 | 0
2019-07-23 07:15 | 0
2019-07-23 07:30 | 0
2019-07-23 07:45 | 0
2019-07-23 08:00 | 0
2019-07-23 08:15 | 0
2019-07-23 08:30 | 0
2019-07-23 08:45 | 0
2019-07-23 09:00 | 0
2019-07-23 09:15 | 0
2019-07-23 09:30 | 0
2019-07-23 09:45 | 0
2019-07-23 10:00 | 0
2019-07-23 10:15 | 0
2019-07-23 10:30 | 0
2019-07-23 10:45 | 0
2019-07-23 11:00 | 0
2019-07-23 11:15 | 0
2019-07-23 11:30 | 0
2019-07-23 11:45 | 0
2019-07-23 12:00 | 0
2019-07-23 12:15 | 0
2019-07-23 12:30 | 0
2019-07-23 12:45 | 0
2019-07-23 13:00 | 0
2019-07-23 13:15 | 0
2019-07-23 13:30 | 0
2019-07-23 13:45 | 0
2019-07-23 14:00 | 0
2019-07-23 14:15 | 0
2019-07-23 14:30 | 0
2019-07-23 14:45 | 0
2019-07-23 15:00 | 0
2019-07-23 15:15 | 0
2019-07-23 15:30 | 0
2019-07-23 15:45 | 0
2019-07-23 16:00 | 0
2019-07-23 16:15 | 0
2019-07-23 16:30 | 0
2019-07-23 16:45 | 0
2019-07-23 17:00 | 0
2019-07-23 17:15 | 0
2019-07-23 17:30 | 0
2019-07-23 17:45 | 0
2019-07-23 18:00 | 0
2019-07-23 18:15 | 0
2019-07-23 18:30 | 0
2019-07-23 18:45 | 0
2019-07-23 19:00 | 0
2019-07-23 19:15 | 0
2019-07-23 19:30 | 0
2019-07-23 19:45 | 0
2019-07-23 20:00 | 0
2019-07-23 20:15 | 0
2019-07-23 20:30 | 0
2019-07-23 20:45 | 0
2019-07-23 21:00 | 0
2019-07-23 21:15 | 0
2019-07-23 21:30 | 0
2019-07-23 21:45 | 0
2019-07-23 22:00 | 0
2019-07-23 22:15 | 0
2019-07-23 22:30 | 0
2019-07-23 22:45 | 0
2019-07-23 23:00 | 0
2019-07-23 23:15 | 0
2019-07-23 23:30 | 0
2019-07-23 23:45 | 0
2019-07-24 | 0
2019-07-24 00:15 | 0
2019-07-24 00:30 | 0
2019-07-24 00:45 | 0
2019-07-24 01:00 | 0
2019-07-24 01:15 | 0
2019-07-24 01:30 | 0
2019-07-24 01:45 | 0
2019-07-24 02:00 | 0
2019-07-24 02:15 | 0
2019-07-24 02:30 | 0
2019-07-24 02:45 | 0
2019-07-24 03:00 | 0
2019-07-24 03:15 | 0
2019-07-24 03:30 | 0
2019-07-24 03:45 | 0
2019-07-24 04:00 | 0
2019-07-24 04:15 | 0
2019-07-24 04:30 | 0
2019-07-24 04:45 | 0
2019-07-24 05:00 | 0
2019-07-24 05:15 | 0
2019-07-24 05:30 | 0
2019-07-24 05:45 | 0
2019-07-24 06:00 | 0
2019-07-24 06:15 | 0
2019-07-24 06:30 | 0
2019-07-24 06:45 | 0
2019-07-24 07:00 | 0
2019-07-24 07:15 | 0
2019-07-24 07:30 | 0
2019-07-24 07:45 | 0
2019-07-24 08:00 | 0
2019-07-24 08:15 | 0
2019-07-24 08:30 | 0
2019-07-24 08:45 | 0
2019-07-24 09:00 | 0
2019-07-24 09:15 | 0
2019-07-24 09:30 | 0
2019-07-24 09:45 | 0
2019-07-24 10:00 | 0
2019-07-24 10:15 | 0
2019-07-24 10:30 | 0
2019-07-24 10:45 | 0
2019-07-24 11:00 | 0

## Flow calibration
SITE ID | Datetime | Flow_gpm_1 | Flow_gpm_2 | Flow_gpm_3
SDR-097 | 2019-05-06 13:45 | 0.13049
SDR-097 | 2019-05-09 16:00
SDR-097 | 2019-05-10 16:35
SDR-097 | 2019-05-13 13:20 | 0

## Level calibration
SITE ID | Datetime | Level_above_V_in | Level_in | Predicted_flow | calculated offset
SDR-097 | 2019-05-06 13:45 | 0.35433 | 2.4803 | 0.163 | -2.126
SDR-097 | 2019-05-09 16:00 | -0.55118 | 1.4173 | 0 | -1.9685
SDR-097 | 2019-05-10 16:35 |  | 1.063
SDR-097 | 2019-05-13 13:20 | -1.4173 | 0.70866 | 0 | -2.126

## offsets
| calculated_offset | overall_offset | total_offset
offsets | -2.0735 | -0.05 | -2.1235